项目采购需求

| - 序号 | - 需求 - 内容 | - 采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人 | - 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 采购 - 内容 | - 序号 | - 采购内容 | 数量 | 最高限价 （万元） |  | 是否接受进口产品 |  |
|  |  | - 1 | - 激光共聚焦显微镜 | - 1 | - 320 |  | - 是 |  |
|  |  | - 注：投标报价超过最高限价金额的，其投标作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 配置 - 清单 | - 序号 | - 配件名称 |  |  | - 单位 |  | - 数量 |
|  |  | - 1 | - 全电动倒置荧光显微镜 |  |  | - 台 |  | - 1 |
|  |  | - 2 | - 激光器一套(405、488、561、640) |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 3 | - 透射光检测器 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 4 | - 荧光检测器(三通道) |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 5 | - 物镜组(10X\20X\40X\63X油镜) |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 6 | - 电动扫描载物台 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 7 | - 控制分析软件 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 8 | - Airyscan硬件超高分辨率成像系统 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 9 | - 电脑工作站 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 10 | - 光学防震台 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 11 | - UPS电源 |  |  | - 套 |  | - 1 |