# 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲付款方式 | 1、货款支付方式： (1)国产设备及境内直接供货的进口设备:货到经安装调试,用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。 (2)境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款:外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款(如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还);验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。 2、货款的结算： 国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。 开票信息：开具增值税专用发票； 抬头：浙江大学 纳税人识别号：12100000470095016Q 地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919 开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行 账号：19042201040000014 行号：103331004223 |
| --- | --- |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后5个月内 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 原厂质保1年，项目验收合格后开始计算。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：4小时以内； 电话技术支持时间：4小时以内； 若需上门维修，则在：2个工作日内到达现场并进行维修； 6.供应商应提供详细的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务保障措施。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 2.供应商应提供有关的全套技术文件。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划和安装调试方案。 4.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 5.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；提供产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案。 |
| 培训 | 1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训（提供用户现场培训，培训时间≥3天，培训内容包括仪器的技术原理、操作、工艺、数据处理、基本维护等。）； 2.培训实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明； 3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。 |
| 知识产权的归属和处理方式 | 供应商保证其提供的货物及服务不存在任何侵犯第三方知识产权及其他权利的情形，采购人在使用该货物及服务时不因该货物及服务的知识产权而受到任何限制。采购人使用该设备取得的专利及知识产权归采购人所有。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：原子力显微镜能够在大气环境环境中从微观上直接观察样品的表面形貌，以及微观的力电耦合性能。此外还能够精确的从纳米尺度上对材料的力学、电学、压电性能以及磁学等方面的性能进行表征。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子力显微镜 （允许进口） | 1 | 套 | 1.1工作模式：轻敲模式，接触模式，相位成像模式，横向力模式，磁场力显微镜模式，压电力显微镜模式，双频共振追踪压电力显微镜模式，矢量压电力 显微镜模式，静电力显微镜模式，扫描开尔文显微镜模式，力曲线模式，力阵列测量模式，纳米刻蚀模式，纳米操纵模式，高次谐波成像模式； 1.2扫描器： ▲1.2.1闭环控制XY方向的扫描范围≥120μm，Z方向的扫描范围≥15µm，并可升级到40µm； ▲1.2.2扫描器闭环噪音：X,Y轴闭环噪音≤0.6nm（Adev,1Hz到1KHz带宽），Z轴闭环噪音≤0.3nm(Adev,1Hz到1KHz测试带宽)。 1.2.3系统高度噪音(探针接触样品表面)≤60pm（Adev,1Hz到1KHz带宽）； 1.2.4系统光学噪音(探针未接触样品表面)≤20pm； 1.2.5 采用三轴分离平板扫描器, 三轴闭环控制，XY方向为样品扫描，Z方向为闭环扫描，消除了传统扫描过程中由扫描器带动探针进行XYZ三个方向移动带来的耦合弯曲效应； 1.2.6具有机械调零装置的加强型横向力头部，进行横向力以及压电力显微镜相关的研究。 1.3全数字化控制器 1.3.1至少两个全数字双频锁相放大器，工作带宽5MHz。 1.3.2一个输出频率在10MHz的双频率频率合成器，频率范围从直流到2MHz（2mHz步长）。 1.3.3信号交换芯片：一个16×16路数字化信号交换芯片 1.4操作软件：操作软件源代码开放，用户可直接在系统操作软件上进行二次开发；AFM系统内部的信号图全部开放，支持用户对AFM中的任意信号进行调用； ★1.5压电力显微镜模块：具有单频压电力显微镜和双频共振追踪压电力显微镜模式。双频共振追踪模式中，同时在共振峰的两侧施加两个振动频率以实时的追踪共振频率的变化；测试电压≤10V。 1.6高性能防震隔音系统：提供高性能的防震隔音系统，保证AFM正常工作 ▲1.7样品台：最大可容纳样品直径≥80mm；最大可容纳样品厚度≥27mm。 1.8智能编程模式：具有图标式编程代码，仅需拖动相应的图标即可实现智能编程模式。如自动实现切换扫描中心点的多次扫描。 1.9湿度测试模块：该模块能组成封闭的样品环境腔，样品腔中内置一个小体积的PEEK材质的样品腔和湿度传感器，测量的湿度变化范围：0-100%相对湿度（非凝结），精度为≤3.5%，此外该模块中还留有7路气体通路以进行不同气氛的环境控制。 ▲1.10智能校准弹性系数： 自动校准探针的光杆杆灵敏度和弹性系数，整个过程中探针无需接触基底； 1.11 智能编程模式：具有图标式编程代码，仅需拖动相应的图标即可实现智能编程模式。如自动实现切换扫描中心点的多次扫描； ▲1.12导电测试模式：利用导电针尖实现导电AFM成像和I/V曲线测试。电流测试范围：1pA-20nA；电流测试精度≤1pA。 ★1.13加热模块：全密闭环境下的变温，最大限度的保证样品加热的均一性，并且该环境腔上还留有气体通路能够实时控制样品腔内的气氛环境，实现特定气氛中的AFM测试，有效避免空气中的水汽在加热过程的影响。变温范围：至少包含室温-250℃，精度≤0.2℃ 2.配置要求： 2.1原子力显微镜主机一套； 2.2防震平台一个； 2.3隔音罩一个。 |