
政府采购

招 标 文 件

项 目  编 号：CQU-SS-HW-2024-032
招标文件编号：SDZB-24-060W

招标项目名称：重庆大学聚焦离子束-扫描电子显微镜采购

采购人：重庆大学

采购代理机构：重庆赛迪工程咨询有限公司

二〇二四年一月

目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、投标有关规定


- 5 -八、联系方式


- 6 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 6 -一、招标项目一览表


- 6 -二、招标项目技术需求


- 12 -第四篇  资格审查及评标办法


- 12 -一、资格审查及符合性审查


- 13 -二、评标方法


- 14 -三、评标标准


- 18 -四、无效投标条款


- 18 -五、废标条款


- 19 -第五篇  投标人须知


- 19 -一、投标人


- 19 -二、招标文件


- 19 -三、投标文件


- 21 -四、开标


- 21 -五、评标


- 21 -六、定标


- 22 -七、中标


- 22 -八、询问、质疑和投诉


- 24 -九、采购代理服务费


- 24 -十、交易服务费


- 24 -十一、签订合同


- 25 -十二、政府采购信用融资


- 26 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 30 -第七篇  投标文件格式


- 31 -一、经济文件


- 33 -二、技术文件


- 35 -三、商务文件


- 38 -四、其他


- 44 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆大学（以下简称：采购人）的委托，对重庆大学聚焦离子束-扫描电子显微镜采购进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆大学聚焦离子束-扫描电子显微镜采购
	1350
	26
	1
	工业


二、资金来源

预算金额为：1350万元，最高限价：1350万元，经费来源：财政预算资金。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不专门面向中小企业采购；

（三）本项目的特定资格要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函（提供授权函原件或复印件加盖投标人公章）。

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心（http://ztbzx.cqu.edu.cn）”网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2024年3月7日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.招标文件售价：人民币300元/份，售后不退，投标人在递交投标文件时以现场扫描二维码的方式向采购代理机构进行缴纳。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2024年3月29日北京时间14:00

（六）开标时间：2024年3月29日北京时间14:00

（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：详见招标公告页下方附件。
各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

投标保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的保证金交纳情况为准。各投标人汇款时，请准确填写投标保证金专用账户的账号，请勿擅自删减或改动。

投标人须在付款凭证备注栏中注明是“重庆大学聚焦离子束-扫描电子显微镜采购”（可简写）。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（五）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，现明确本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。若投标人未按照招标公告中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，不享受中小企业扶持政策。
七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心（http://ztbzx.cqu.edu.cn）”上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。
（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（九）本次招标公告将在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心（http://ztbzx.cqu.edu.cn）”上发布。

八、联系方式

（一）采购人：重庆大学 

联系人：王老师（采购组织） 陈老师（项目咨询） 黄老师（技术咨询）

电  话：023-65106239 023-65103586 18645143078
地  址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

（二）采购代理机构：重庆赛迪工程咨询有限公司

联系人：易伟       

电  话：023-68484468  15123380800
地  址：重庆市渝中区双钢路1号

第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

	序号
	产品名称（设备名称）
	※数量
	单位
	备注

	1
	聚焦离子束-扫描电子显微镜
	1
	台
	经批准可以采购进口产品


二、招标项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，投标文件若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
（一）技术参数

※1.1 总体要求：氙气等离子聚焦离子束-电子束双束系统用于各种材料的微纳加工及超高分辨率表征与分析；高质量定点TEM样品制备；三维形态分析；离子束刻蚀、离子束沉积、电子束沉积；60平方能谱仪。

2.主要技术指标：

2.1
电子束及Xe等离子束系统规格

※2.1.1电子束最佳分辨率： 15kV下≤0.6nm；1kV下≤0.7nm；500V下≤1nm

▲2.1.2电子束交叉点分辨率： 15kV下≤0.6nm；1kV下≤1.2nm

2.1.3电子束电压：0.35kV – 30 kV

2.1.4电子束束流强度：0.8pA-100nA;

※2.1.5离子束类型：Xe离子

▲2.1.6 离子束交叉点分辨率30kV下≤10nm

2.1.7离子束流强度：1.5pA-2.5mA；

2.1.8离子束电压：0.5kV-30 kV 

2.1.9 物镜光阑具有加入自清洁功能以保持分辨率长期稳定

2.1.10电子束镜筒采用恒功率透镜及静电扫描以获得高稳定性和重复性

▲2.1.11 电子枪需具备单色器技术，可降低色差至低于0.2eV 

2.2
样品室

▲2.2.1大样品仓，仓门内径 ≥375mm

2.2.2 至少具有≥21个附件/ 探测器接口

2.3
样品台

2.3.1五轴样品台；

▲2.3.2 X、Y方向移动范围≥110mm；Z范围≥65 mm；倾斜范围：- 35°至 + 90°；旋转：360°（无限）

2.3.3，最大样品高度：到交叉点的间隙85 mm

2.3.4，最大样品重量：2kg；可全旋转最大样品尺寸：110 mm，全旋转（在有限旋转的情况下可测量尺寸更大的样品）

2.4
辅助气体注入系统：

2.4.1可在离子束或电子束诱导下进行W、C的沉积；

2.5
真空系统

2.5.1
完全无油真空系统

2.5.2
样品室真空度：<2.6×10-6毫巴（24小时泵送后）。

2.5.3
样品室排气时间：<5分钟

2.6
探测器

2.6.1样品室内二次电子探测器

2.6.2镜筒内探测器 (二次电子和背散射电子模式)

2.6.3可伸缩角度选择背散射电子探测器可选择检测不同散射角度电子

2.6.4二次离子探测器

2.6.5样品室红外CCD相机

2.6.6 镜筒内高位低损耗背散射电子探测器

2.6.7 样品导航光学相机，可自动拍摄6M像素彩色照片进行导航

2.7
冷却水系统

2.7.1
要求有空压机和冷却循环水系统，分别用于冷却镜筒及其它部件。

2.8
系统控制

2.8.1基于64位Windows10 操作系统图形用户界面，键盘，鼠标，及手动用户界面

2.8.2图像显示：2台24” LCD显示器, SVGA 1920 x 1200

2.8.3图像处理：6k x 4k像素，（256 帧平均数或合并数、线合并数和平均数、隔行扫描）和漂移补偿之帧合并

▲2.8.4文件存储格式：TIFF(8、16、24 位)，BMP或JPEG格式，单幅或4幅显示，可以用至多4个实时图像显示独立的束和/或信号，最大拍照像素64k x 64k。

2.9
其他功能

2.9.1
具有自动化透射样品制备软件，及纳米机械手用于原位样品的提取和转移、焊接。

2.9.2
具备可直接导入Bitmap/CAD文件，按照预先设定的间距，进行自动交替的离子束和束流沉积，加工复杂图形的能力

2.9.3
自动序列切片与成像，合成三维图像的功能，且具有三维重构和可视软件，构筑三维可视化结果，并可进行内部信息的计算可统计。

2.9.4
全自动样品仓集成等离子清洗机。 

2.9.5
拥有用于样品冷冻的冷台系统

▲2.9.6 配有60平方能谱，要求与双束电镜主机为同一品牌，需提供产品彩页证明。
※（二）配置清单 
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	氙气等离子聚焦离子束-电子束双束主机系统
	台
	1

	2
	电镜控制系统
	套
	1

	3
	无油真空系统
	套
	1

	4
	空压机
	套
	1

	5
	冷却循环水机
	套
	1

	6
	主机集成一体化TEM原位样品取出机械手
	套
	1

	7
	自动透射样品制备软件
	套
	1

	8
	三维切片连续切割软件
	套
	1

	9
	冷台
	套
	1

	10
	STEM探头
	套
	1

	11
	样品仓内背散射探头
	套
	1

	12
	二次离子探头
	套
	1

	13
	镜筒内探头1套具备二次电子和背散射模式
	套
	1

	14
	钨沉积和碳沉积系统
	套
	1

	15
	样品仓内二次电子探头
	套
	1

	16
	等离子清洗
	套
	1

	17
	60平方电制冷能谱仪
	套
	1

	18
	三维重构软件
	套
	1

	19
	光学导航
	套
	1


第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足将按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后12个月内一次性交货，交货后30日完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：交货设备暂存于重庆大学九教404房间（重庆市沙坪坝区沙正街174号），搬迁及二次安装的费用由投标方承担。
（三）验收要求

1.货物到达现场后，中标人应在采购人使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标人应保证货物完好无损送达采购人指定地点，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人及制造商应予以配合，并出具书面意见。
5.产品在安装调试并试运行符合要求，并由采购人使用单位负责人签署验收报告后，方可视作最终验收通过。
6.本采购项目，采购人可根据需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
8.产品包装材料归采购人所有。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

如投标产品为进口产品，进口产品的投标报价不包含增值税和关税、采用DPU 重庆大学安装现场报价(根据Incoterms2020条例，且投标人负责包含但不限于外贸代理费、银行费、免税证明及免税担保办理费、报关费、港杂提货送货费、查验费和检消费等的进口环节费用)。后续外贸合同如需以其他货币支付时，采购人支付上述人民币报价的等值外币（即固定人民币金额）。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年(自最终验收合格之日起开始计算)。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.中标人（制造商）在质量保证期内应当免费为采购人免费提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人（制造商）应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在接到采购人咨询或报修信息后，中标人（制造商）技术人员应在24小时内电话响应。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人（制造商）应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在72小时内提供解决方案，保证采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果遇到制造商的产品技术升级，中标人（制造商）应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人（制造商）应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

质量保证期过后，中标人（制造商）应继续提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；采购人需要继续由中标人（制造商）提供售后服务的，中标人（制造商）应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人（制造商）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

五、付款方式
国内标准货物：合同签订后可预付50%的货款；货物到货安装、调试正常运行并终验收合格，且收到成交供应商提交的合同总额5%履约保证金和全额增值税发票后，支付50%货款；在终验收合格满一年且无遗留质量问题时，无息退还履约保证金。

进口货物：中标人（或其指定的外贸合同供货方）与采购人指定的外贸公司签订合同后，外贸公司向中标人（或其指定的外贸合同供货方）开具100%合同总额的信用证，其中90%凭装运单据支付；10%凭采购人用户单位盖章的验收报告支付。 

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人的使用人员对货物性能有一定程度的了解，能够独立地进行操作、简单维修等。

八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

九、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；若综合得分、投标报价、技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。
三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（30%）
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分

（50%）
	50分
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分，共7条），从起评分中扣除5分，扣完为止。

2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”和“※”号标注的部分除外，共30条），从起评分中扣除0.5分，扣完为止。
	1.本部分对第二篇中（一）技术参数的条款进行评审。偏离条数的界定为：以最低一级序号的指标项为一条，无论是否隶属于上一级编号。

2. 第二篇中（一）技术参数中列明需提供资料证明的部分技术参数须按照要求提供相关资料；未提供或提供资料不够清楚明了的，视为未响应；若投标应答和所提供的证明资料不一致，以证明资料为准。

3. 对于加分项条款参数，投标人须提供对应条款的技术参数支撑材料，如产品官网截图、产品宣传彩页或第三方检验检测机构出具的检测/检验报告复印件（技术参数有要求的按要求提供），佐证材料须加盖投标人公章，未提供对应参数的技术支撑材料，不进行加分。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3


	商务部分

（20%）
	售后服务

（10分）
	1.售后服务机构及人员配置

投标人（或产品制造商）承诺中标后有重庆本地服务机构和专职售后工程师证明材料的，得3分；未提供售后服务机构或售后服务人员证明材料的，得0分。
	提供投标人（或产品制造商）的售后服务机构及人员配置证明材料；

	
	
	
	2.售后服务方案

2.1 提供质保期内较为完整的售后服务方案，如：质保具体范围；故障和零配件损坏等维修方案；定期上门维护方案。每提供一项得1分，总计3分。

2.2 承诺质保期内提供免费应用技术支持服务的，得2分。

2.3 质保外，提供常用的耗材、容易损坏的备品备件优惠折扣：耗材及备品备件配置承诺价格优惠低于7折（不含）得2分；耗材及备品备件配置承诺价格优惠为7折（含）至8折（不含）得1分；耗材及备品备件配置承诺价格优惠为8折及以上，得0分。
	提供投标人（或产品制造商）售后服务方案及承诺证明材料；



	
	
	质保期

（3分）
	质保期满足招标文件要求的基础上，延长1年加3分，项最多3分。
	以投标文件应答为准。

	
	
	培训（3分）
	根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等进行评审，培训方案符合项目特点，培训总时长达到10个工作日的，得3分；培训总时长达到5个工作日的，得2分；培训总时长达到3个工作日的，得1分；培训总时长低于3个工作日的，得0分。
	提供培训方案，格式自拟。

	
	
	业绩
（2分）
	提供投标产品自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，与本项目核心产品类似（或同型号）产品的销售业绩，每提供1个销售案例得1分，最高得2分。
	提供销售合同复印件（包括但不限于合同首页、合同内容相关页、合同盖章页等）。销售案例是指销售到具体的使用方的案例，制造商销售给代理或经销商的案例不纳入计分。

	
	
	交货期
（2分） 
	交货期相对于招标文件要求（12个月到货）提前30天及以上到货的，得2分，其余不加分。
	以投标文件应答为准

	4
	政策性加分

（4分）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 


说明：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2. 投标人技术部分、商务部分的得分取各评标委员会成员打分的算术平均值（精确到小数点后2位）。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对其投标货物的制造商为小微型企业的给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心（http://ztbzx.cqu.edu.cn）”网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种采用人民币。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心（http://ztbzx.cqu.edu.cn）”网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准下浮20%执行:
	服务类型费率　　　　

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=（1.5+4.4）*0.8=4.72（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户名： 重庆赛迪工程咨询有限公司

帐号:  3100021409024809491

开户行名称:工行大溪沟支行
十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费[[2023]115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见中国政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆大学XXX采购合同

甲方：                                    项目编号：

乙方：                                    签订地点：重庆大学

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规的有关规定，经甲乙双方平等协商，签订本合同，并共同遵守。

一、货物名称及规格型号

	序号
	货物名称
	制造商及规格型号
	数量
	单价（RMB：元）
	金额（RMB：元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同价格

合同总价为人民币              元，大写：          元整（含税价）。

三、付款方式

 （依据招标文件要求及投标响应情况填列）

四、双方权利和义务

（一）甲方

1．按本合同约定进行验收，并签发验收报告书。

2．按照合同约定的付款方式支付货款。

3．从乙方购置货物后即成为合法用户，有权充分享受乙方的售后服务。

（二）乙方

1．在采购合同签订后XX日内向甲方提供上表所列所有货物，并且提供有关单据及随机资料。

2．交货后XX日完成安装调试工作。

3．交货后有义务配合和参加验收工作。

4．提供合法的增值税专用发票，开票信息如下：

名称：重庆大学

纳税人识别号：12100000400002697C

单位地址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

电话号码：023-65120719

开户银行：中国工商银行重庆三峡广场支行

银行账号：3100024109008948536

五、交货地点、交货方式

交货地点：重庆大学九教404房间。

交货方式：乙方免费一次性将货物运送到甲方指定地点

六、能源及环境要求

（一）环境要求：

（二）能源要求：

七、货物的安装、验收及索赔

（一）货物到达现场后，乙方应在甲方使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）乙方应保证货物完好无损送达甲方指定地点，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

（三）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 

（依据招标文件要求及投标响应情况填列）

（四）甲方需要货物制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合，并出具货物制造商书面意见。

（五）本项目甲方可根据需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（六）产品在安装调试并试运行符合要求，并由甲方使用单位负责人签署验收报告后，方可视作最终验收通过。

（七）由于任何一方责任给对方造成直接与间接经济损失，被造成损失一方有权向对方索赔，索赔数额为造成经济损失总额。乙方提供的货物未达到本合同规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（八）产品包装材料归甲方所有。

八、技术培训

乙方负责免费对甲方操作人员及维修人员、工艺人员进行培训，经过培训，使甲方受训人员对货物性能有一定程度的了解，能够独立地进行操作、简单维修等。

（一）时间:  
（二）地点:  

（三）培训人员: 

（四）培训内容:  
九、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：X年(自最终验收合格之日起开始计算)

（二）售后服务内容：

 （依据招标文件要求及投标响应情况填列）

（三）备品备件及易损件

（依据招标文件要求及投标响应情况填列）

十、违约

（一）由于乙方的责任未能按合同约定的交货期交货或未按时通过终验收交付使用时，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，最高不超过合同总价的5%。逾期满一个月的，甲方可以解除合同，乙方在此情况下应承担违约责任，在返还甲方已支付货款同时，赔偿甲方因此遭受的损失。

（二）由于甲方的责任未能按合同约定的付款期付款时，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价5‰的违约金，最高不超过合同总价的5%。 

十一、不可抗力

（一）如本合同任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震、政治政策因素等不可抗力而影响本合同履行时，由双方协商履行合同限期或更改合同内容。

（二）因不可抗力所造成的损失，交货前由乙方负责处理，交货后由甲方负责处理。

十二、合同的终止

（一）合同执行完毕之前，任何一方不得无理要求终止合同执行，不得随意改变货物配置，否则须向另一方支付合同总价5%的违约金。

（二）乙方提供的货物无法满足合同技术要求，不能通过甲方的验收，甲方有权终止合同，乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

（三）本合同及相关附件的任何条款在其法律效力没有终止之前，均适用于甲乙双方各自的继承人和受让人。

（四）本合同及相关附件规定甲乙双方的义务全部履行完毕后，本合同自然终止。

十三、生效

（一）本合同采用电子签名及电子印章的签署方式，双方保证其签名及用章均得到充分授权且为其真实意思表示，本合同一经双方签名和盖章后即生效，甲乙双方均受本合同约束。

（二）乙方投标文件中的相关承诺作为本合同附件与合同共同生效。

（三）本合同未尽事宜由双方协商补充。

十四、合同争议解决方式

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉。

甲    方：重庆大学



乙    方： 

法人代表(或授权人)：



法人代表(或授权人)：

经 办 人：



经 办 人：

地    址：重庆市沙坪坝区正街174号



地    址： 

邮    编：400030                    


邮    编： 

电    话：



电    话： 

开 户 行：中国工商银行重庆三峡广场支行

开 户 行：

帐    号：3100024109008948536



    帐    号：

附：重庆大学XXX采购合同技术附件 

重庆大学XXX技术协议（进口货物适用）
	甲方： 
	重庆大学
	
	项目编号：
	

	乙方：
	
	
	签订地点： 
	重庆大学

	


甲方向乙方购买XXX，为满足甲方要求，保证产品供货质量和安全可靠运行，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规的有关规定，结合国家和行业有关标准，经双方平等协商，就有关技术事宜达成如下技术协议：

一、货物名称及规格型号

	序号
	货物名称
	制造商
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	小写：
	大写：…………

	价格条款：
	（依据招标文件要求及投标响应情况填列）


二、交货及付款

（一）交货时间：

（二）交货地点：

（三）付款方式： 

三、配置清单

四、技术参数

五、能源及环境要求

（一）环境要求

（二）能源要求

六、技术资料

七、货物的安装、验收及索赔

（一）货物到达现场后，乙方应在甲方使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）乙方应保证货物完好无损送达甲方指定地点，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

（三）乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 

（依据招标文件要求及投标响应情况填列）

（四）甲方需要货物制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合，并出具货物制造商书面意见。

（五）本项目甲方可根据需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（六）产品在安装调试并试运行符合要求，并由甲方使用单位负责人签署验收报告后，方可视作最终验收通过。

（七）由于任何一方责任给对方造成直接与间接经济损失，被造成损失一方有权向对方索赔，索赔数额为造成经济损失总额。乙方提供的货物未达到本合同规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（八）产品包装材料归甲方所有。

八、技术培训

乙方负责免费对甲方操作人员及维修人员、工艺人员进行培训，经过培训，使甲方受训人员对货物性能有一定程度的了解，能够独立地进行操作、简单维修等。

（一）时间: 

（二）地点: 

（三）培训人员: 

（四）培训内容: 

九、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：XX年(自最终验收合格之日起开始计算)

（二）售后服务内容

    （依据招标文件要求及投标响应情况填列）

（三）备品备件及易损件

    （依据招标文件要求及投标响应情况填列）

十、违约

（一）由于乙方的责任未能按合同约定的交货期交货或未按时通过终验收交付使用时，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，最高不超过合同总价的5%。逾期满一个月的，甲方可以解除合同，乙方在此情况下应承担违约责任，在返还甲方已支付货款同时，赔偿甲方因此遭受的损失。

（二）由于甲方的责任未能按合同约定的付款期付款时，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价5‰的违约金，最高不超过合同总价的5%。 

十一、其他

（一）本协议采用电子签名及电子印章的签署方式，双方保证其签名及用章均得到充分授权且为其真实意思表示，本协议一经双方签名和盖章后即生效，甲乙双方均受本协议约束。

（二）本协议的外贸合同由甲方指定的外贸代理公司与乙方指定的XXX公司（公司详细信息见附件X）签订。

（三）本协议作为合同附件，是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力并与合同同时生效。乙方投标文件中的相关承诺作为合同附件与合同共同生效。

（四）本协议及附件未尽事宜，双方另行协商。

（五）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方住所地人民法院起诉 。

	甲    方：
	
	乙    方：
	

	法定代表人(或授权人)：
	
	法定代表人(或授权人)：
	

	经 办 人：
	
	经 办 人：
	

	地    址：
	重庆市沙坪坝区正街174号
	地    址：
	

	邮    编：
	400030  
	邮    编：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	开 户 行：
	工商银行重庆三峡广场支行
	开 户 行：
	

	帐    号：
	3100024109008948536
	帐    号：
	


第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	项目名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料；（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展；

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。
注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）


- 2 -

