- 项目需求书

设备名称：超景深显微镜，1台/套

| 1 | 系统构成要求 | 内置光源的摄像头、可更换的变倍镜头、可倾斜的自动Z轴支架和XY方向电动载物台。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 像素 | CMOS 实效像素≥200万。 |
| 3 | 镜头要求 | 放大倍率20-2500倍连续变倍。数值孔径NA≥0.9；支持明场、暗场、透射光等多种照明方式。 |
| 4 | 对焦要求 | 可以实时深度合成，始终处于全幅对焦状态。 |
| 5 | 拍摄条件再现 | 可对以往的拍摄条件进行再现，并一键应用到当前拍摄，包括但不限于自动调节照明亮度、照明方式，自动更换镜头倍率，提示倾斜角度等。 |
| 6 | 长度、面积测量与计数 | 可对指定范围内的目标物进行长度、面积测量与自动计数。 |
| 7 | 3D软件要求 | 可自动获取3D图像的最高点或最低点，实时点击量整个3D视野内测各个位置点高度。支持3D比对，对不同样品同一位置可以进行三维建模的对比。且支持倾斜补正及形状矫正功能。 |
| 8 | 图像拼接 | 2D和3D的图像拼接功能：在任何观察倍率下，可以做2D及3D的实时可视图像拼接，合成后图像可以进行2D及3D测量；拥有光斑矫正及畸变矫正，无拼接痕迹，可支持再次测量。 |
| 9 | 质量保证 | 验收合格后设备整体12个月（含所有部件）。 |