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[bookmark: _Toc2577][bookmark: _Toc21102]第一章  招标公告
YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008 云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购公开招标公告
项目概况
 云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）线上（下载）获取招标文件，并于2025年02月28日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc7012][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc23798][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008；
2.项目名称：云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购；
3.预算金额：壹佰贰拾捌万元整（¥1280000.00）；
4.最高限价：壹佰贰拾捌万元整（¥1280000.00）；
5.采购需求：采购液相色谱仪1台，微生物发酵罐1台。
	序号
	标段代码
	是否进口
	项目名称
	数量
	计量单位

	1
	1
	否
	液相色谱仪
	1
	台

	2
	1
	否
	微生物发酵罐
	1
	台


★注：（1）本项目供应商须对项目进行整体报价，不得缺项、漏项，否则投标文件无效；（2）供应商须保证本项目中所投货物（产品）配套（产品）及预装的所有货物（产品）均为全新货物（产品）；（3）本项目不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
6.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成（供应商可根据自身情况投报最短合同履行期限，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。
7.交付地点：云南大学云南省微生物研究所。
8.质量要求：符合采购文件内容及相关法律、法规规定、行业标准。
9.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc16883][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc22658][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc21809][bookmark: _Toc5715]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]1.时间：2025年02月08日至2025年02月14日，每天06：00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。
注:按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA)，CA申领链接:http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html。
（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。
（2）云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）；
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc25618][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc9478][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]四、投标文件提交	
1.截止时间：2025年02月28日09时30分（北京时间）
2.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28976][bookmark: _Toc26704][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633]五、开启
1.时间：2025年02月28日09时30分（北京时间）
2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。
[bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc761]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc10318][bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.开标方式：智能开标
2.是否需要缴纳投标保证金：是
3.保证金金额：12000.00（元）
4.保证金缴纳方式：以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
5.保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间
6.其他：采购信息、成交公告均仅在以下媒体发布：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc11084][bookmark: _Toc14625]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：云南大学
地 址：昆明市翠湖北路2号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：刘老师  0871-65032850
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：云南国合建设招标咨询有限公司
地　　址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼
联系方式：张育玮、林艳平、施江艳、夏伟、杨云惠、武江艳、张正举
13988916363、18687032868、0871-63815951
3.项目联系方式
项目联系人：张育玮、林艳平、施江艳、夏伟、杨云惠、武江艳、张正举
电　　 话：13988916363、18687032868、0871-63815951


第2章 [bookmark: _Toc8678][bookmark: _Toc62031134][bookmark: _Toc24654] 供应商须知
[bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc631][bookmark: _Toc62031135]供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	采购人：云南大学
地  址：昆明市翠湖北路2号
联系人：刘老师 0871-65032850	

	
	采购代理机构
	采购代理机构：云南国合建设招标咨询有限公司
地  址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼
联系人：张育玮、林艳平、施江艳、夏伟、杨云惠、武江艳、张正举
联系电话：13988916363、18687032868、0871-63815951

	
	项目名称
	云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购

	
	项目编号
	YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008

	2.1
	资金来源
	政府采购资金，已落实

	3.1
	采购内容
	采购液相色谱仪1台，微生物发酵罐1台。

	3.2
	★合同履行期限
	合同签订后60日历天内完成（供应商可根据自身情况投报最短合同履行期限，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）

	4.1
	★资格条件
	供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体，且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；投标人应在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询，（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，投标人无需提供，并将查询记录和证据留存）；②提供经第三方审计机构审计的2023或2024年度的财务报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或基本开户银行出具的资信证明，未经第三方审计的供应商或成立年限不足1年的供应商可提供基本开户银行出具的资信证明；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年01月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2024年01月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

	4.2
	★本项目的特定资格要求
	无；

	4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	8.3
	招标文件澄清联系方式
	澄清联系人：张育玮
电话：13988916363  传真：0871-63815951 

	10.3
	招标文件中的实质性要求和条件
	第四章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各供应商仔细阅读符合性评审标准和★号条款。

	16.1
	投标有效期
	投标截止日期后90天

	17.1
	投标文件电子签章及电子签名要求
	按照投标文件格式要求由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人电子签章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。

	17.2
	电子投标文件的递交
	投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	18.1
	投标保证金
	保证金金额：¥12000.00
保证金收款单位：云南国合建设招标咨询有限公司
开户行：招商银行昆明铂金大道支行
账号：871912662810501
备注：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008 保证金
截止时间:保证金到账截止时间为递交投标文件的截止时间，到帐时间以实际到达专用账户时间为准。未按时到账的保证金视为未提交。
形式：以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注：1.支票、汇票、本票需留2天给予代理机构办理进账；2.金融机构、担保机构出具的保函等非现金需提前1天通知代理机构）。请各供应商自行考虑款项及信息到代理机构指定账户的时间，提前办理！
保证金交款截止时间:保证金到账截止时间为递交投标文件的截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准。未按时到账的保证金视为未提交。
注：
1.交纳保证金时必须在汇款备注栏填写：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008 保证金
2.供应商的投标保证金通过电汇、网银、支票、汇票、本票的，其出款账户只能为基本账户，退还也为基本账户。
3.未中标供应商（通过电汇、网银、支票、汇票、本票的缴纳投标保证金）的保证金将在发布结果公示后5个工作日内以网银转账方式退回；中标供应商（通过电汇、网银、支票、汇票、本票的缴纳投标保证金）携带合同原件交至采购代理机构办理保证金退还手续。
财务部联系人：杨天秀  电话：15288221148、0871-63815951。

	19.1
	[bookmark: _Toc18116][bookmark: _Toc13621][bookmark: _Toc27][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc24280]投标文件的加密
	按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

	20.1
	递交投标文件的截止时间（同投标截止时间）
	2025年02月28日09时30分

	20.2
	递交投标文件地点
	政采云平台。

	20.3
	是否退还投标文件
	否 

	21.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：政采云平台。

	22.1
	评标委员会组成
	评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二

	22.5
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	由评标委员会根据“第四章评标办法”的相关规定推荐3名中标候选人。

	28.1
	履约保证金金额
	合同总价的5%（中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	28.3
	履约保证金退还时间
	供应商自履约保证金缴纳满一年后，若无违约责任，采购人退还供应商的履约保证金。

	29.1
	中标服务费
	项目中标服务费参照原国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)收费标准以中标金额为基准，按照货物类下浮30％收取，由中标单位领取中标通知书时一次性付清。中标服务费由中标人支付，供应商报价应包含中标服务费。
[bookmark: _Toc18643][bookmark: _Toc10723]收款单位：云南国合建设招标咨询有限公司
[bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc5941]开户行：中国农业银行昆明市白龙寺支行
[bookmark: _Toc30785][bookmark: _Toc15313]账号：24019001040006899

	31.1
	需要补充的其他内容

	（1）
	政府采购政策响应：
一、小型和微型企业价格评分优惠政策
(1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发〔2022〕32号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》（云政办发〔2022〕42号）、根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字〔2017〕213号)的规定。对符合条件的小型、微型企业，在最后报价评审时给予报价10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的报价参与评审。
（2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在评标报价评分时给予联合体报价10%（工程项目为3%）的扣除，在最后报价用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评分时给予联合体报价4%（工程项目为1%）的扣除，在最后报价用扣除后的价格参与评审。
（4）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: OLE_LINK50]（5）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
二、监狱企业优惠政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。
三、残疾人福利性单位优惠政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。
四、环保节能政策
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
五、采购人应当在货物服务政府采购活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

	（2）
	本项目核心产品：液相色谱仪
★同品牌产品的处理：多家投标人提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（3）
	本项目为电子标，投标文件格式中要求电子签章的地方均可以进行电子签章。




[bookmark: _Toc10671]

[bookmark: _Toc22245][bookmark: _Toc919]一、总  则
1. [bookmark: _Toc8844][bookmark: _Toc62031136][bookmark: _Toc30523][bookmark: _Toc13118][bookmark: _Toc28045]项目概况
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次采购进行公开招标。
1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。
2. [bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc19217][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc62031137][bookmark: _Toc24490]资金来源
2.1 “供应商须知前附表”中所述的采购人已获得一笔资金，用于采购“采购需求”所要求内容。
3. [bookmark: _Toc30150][bookmark: _Toc62031138][bookmark: _Toc27623][bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc20805]采购内容及合同履行期限
3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。
4. [bookmark: _Toc62031139][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc24700][bookmark: _Toc13821][bookmark: _Toc9742]合格的供应商
4.1 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件见“供应商须知前附表”。
4.2 供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件见“供应商须知前附表”。
4.3 本项目不接受联合体投标。
4.4供应商存在下列情况之一的，投标无效：
(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；
(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同供应商的投标文件相互混装；
(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc27125][bookmark: _Toc7044]4.6 符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. [bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc26258][bookmark: _Toc14627][bookmark: _Toc14221]投标费用
5.1 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6. [bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc20427][bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc30043]质疑和投诉
6.1供应商认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
6.2供应商知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
6.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并电子签章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
6.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。其中，对采购文件质疑的，应当是已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。
6.5供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
6.6供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并电子签章。
6.7供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
6.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
6.9采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
6.10供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
6.11接收质疑的方式
受理质疑部门：云南国合建设招标咨询有限公司
通讯地址：昆明市盘龙区长青路94号现代广场16楼
联系人及电话：同本项目公告（邀请书）中明示的联系人及联系电话。
[bookmark: _Toc12032][bookmark: _Toc31257]6.12投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc21876][bookmark: _Toc22414][bookmark: _Toc28139][bookmark: _Toc2815]投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
[bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc10085][bookmark: _Toc31769]　 （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
[bookmark: _Toc22633][bookmark: _Toc19475][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc31069]　 （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
[bookmark: _Toc7197][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc4456][bookmark: _Toc1905]　 （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
[bookmark: _Toc13765][bookmark: _Toc16263][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc28181]　 （四）事实依据；
[bookmark: _Toc24681][bookmark: _Toc1362][bookmark: _Toc26978][bookmark: _Toc32703]　 （五）法律依据；
[bookmark: _Toc32051][bookmark: _Toc2686][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc6232]　 （六）提起投诉的日期。
[bookmark: _Toc12926][bookmark: _Toc13940][bookmark: _Toc1924][bookmark: _Toc11515]　　投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并电子签章。
[bookmark: _Toc28980]二、招标文件
7. [bookmark: _Toc31105][bookmark: _Toc9784][bookmark: _Toc25548][bookmark: _Toc27286][bookmark: _Toc62031142]招标文件构成
7.1 要求提供的项目、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  资格审查
第四章  评标办法
第五章  合同书样式及主要条款
第六章  采购需求
第七章  投标文件格式
8. [bookmark: _Toc6598][bookmark: _Toc62031143][bookmark: _Toc20416][bookmark: _Toc7192][bookmark: _Toc6411]招标文件的澄清
8.1 供应商应认真阅读招标文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 
8.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改并在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。潜在供应商确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后 24 小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。
8.3 招标文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。
9. [bookmark: _Toc62031144][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc6019][bookmark: _Toc23990][bookmark: _Toc31793]招标文件的修改
9.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc22761][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc22243]三、投标文件的编制
10. [bookmark: _Toc10980][bookmark: _Toc8728][bookmark: _Toc11854][bookmark: _Toc28402][bookmark: _Toc62031145]投标文件编写注意事项
10.1 供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是供应商的风险，并可能导致该投标被拒绝。
10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
10.3 招标文件中的实质性要求和条件详见“供应商须知前附表”。 
11. [bookmark: _Toc62031146][bookmark: _Toc22549][bookmark: _Toc3724][bookmark: _Toc19429][bookmark: _Toc8959]投标的语言及计量单位
11.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
12. [bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc19928]投标文件构成
12.1投标文件全部采用电子文档。
12.2投标文件构成详见第七章“投标文件格式”。
★未按规定格式填写的供应商将不能通过符合性评审。
13. [bookmark: _Toc31087][bookmark: _Toc62031147][bookmark: _Toc19321][bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc1344]投标文件的格式要求
（1）供应商应按第七章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
14. [bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc62031148][bookmark: _Toc3178][bookmark: _Toc9255][bookmark: _Toc12074]投标报价
14.1报价应为人民币含税价（元），包括完成整个项目的服务成本价格（含利润）、保险、税收、不可预见费、中标服务费等所需全部费用。
14.2 供应商须就“采购需求”中的内容作完整唯一报价。
14.3供应商的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的各类价格。报价包括但不仅限于完成整个项目期间发生的人员工资、社保费及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和等费用，该报价应符合实际情况并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。
14.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。
15. [bookmark: _Toc3973][bookmark: _Toc15877][bookmark: _Toc4374][bookmark: _Toc22621][bookmark: _Toc62031149]投标货币
投标应以人民币报价。
16. [bookmark: _Toc21322][bookmark: _Toc17951][bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc62031150][bookmark: _Toc28671]投标有效期
16.1 在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
16.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
17. [bookmark: _Toc19674][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc21120][bookmark: _Toc14134][bookmark: _Toc8742][bookmark: _Toc20022]投标文件的签章及递交要求
[bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc2420]17.1投标文件电子签章及电子签名要求：详见“投标人须知前附表”。
17.2电子投标文件的递交：详见“投标人须知前附表”。
18. [bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc12109][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc62031152][bookmark: _Toc18068]投标保证金
[bookmark: _Toc14856][bookmark: _Toc7890][bookmark: _Toc13726][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc6613][bookmark: _Toc10430][bookmark: _Toc20686][bookmark: _Toc6365][bookmark: _Toc20522]18.1 投标保证金为人民币。供应商应在提交投标文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的金额交至云南国合建设招标咨询有限公司，并在投标有效期内保持有效。本次采购项目不接受现金形式的投标保证金。交款方式详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc4181][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc21832][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc22247]18.2 办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明招标项目名称及项目编号（可简写）。
[bookmark: _Toc6227][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc9664][bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc12127]18.3 未中标的供应商在中标结果公告发出之日起5个工作日由代理机构五个工作日内退还；中标供应商在签订合同后携带签订合同（原件）到采购代理机构办理退还投标保证金手续，五个工作日内退还。
[bookmark: _Toc10949][bookmark: _Toc12470][bookmark: _Toc31677][bookmark: _Toc7481][bookmark: _Toc21128]18.4下列情况发生时，投标保证金将由代理机构全部扣除：
[bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc3603][bookmark: _Toc2907][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc29502]（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；
（2）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
（5）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（6）招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc26678][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc6057]四、投标文件的提交
19. [bookmark: _Toc1559][bookmark: _Toc62031153][bookmark: _Toc19265][bookmark: _Toc15860][bookmark: _Toc5280]投标文件的加密
按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
20. [bookmark: _Toc20996][bookmark: _Toc12488][bookmark: _Toc62031154][bookmark: _Toc301][bookmark: _Toc2984]提交投标文件的截止时间和地点
20.1 投标文件的提交不得迟于“供应商须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。
20.2 供应商必须在规定时间内将投标文件提交到“供应商须知前附表”规定的地点。
20.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。
20.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。
20.5 投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。
[bookmark: _Toc21436][bookmark: _Toc31151][bookmark: _Toc17305]五、开标与评标
21. [bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc62031155][bookmark: _Toc13309][bookmark: _Toc23308][bookmark: _Toc32390]开标
21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会。
21.2 开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。
21.3 开标程序
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）介绍参加开标会的人员名单；
（3）政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标，并记录在案。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理；
（4）唱标：由系统按照这样平台自动提取的所有投标人顺序宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、服务期限等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；
（5）采购人、纪律监察、投标人、采购代理机构有关人员在开标记录上签字确认。
（6）开标会议结束。
投标人不足3家的，不得开标。
21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22. [bookmark: _Toc3129][bookmark: _Toc31722][bookmark: _Toc32186][bookmark: _Toc25439][bookmark: _Toc62031156]评标
22.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
22.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
　评标委员会成员有前款前款第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
22.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
22.4评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
22.5评标
评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
23. [bookmark: _Toc62031157][bookmark: _Toc2830][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc26138][bookmark: _Toc23423]评标过程的保密
开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. [bookmark: _Toc12508][bookmark: _Toc26094][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc62031158][bookmark: _Toc10543]在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc841][bookmark: _Toc25578][bookmark: _Toc9041]六、中标结果
25. [bookmark: _Toc2667][bookmark: _Toc62031159][bookmark: _Toc18356][bookmark: _Toc14482][bookmark: _Toc15645]中标人的确定
25.1 采购代理机构应当在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人。
25.2 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。
26. [bookmark: _Toc8053][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc62031160][bookmark: _Toc16437][bookmark: _Toc22503]中标通知书
26.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在招标公告发布媒介上公示,同时向中标人发出中标通知书。
26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。
27. [bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc7482][bookmark: _Toc62031161][bookmark: _Toc23264][bookmark: _Toc2602]签订合同
27.1 采购人与供应中标人商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求，签订合同。
27.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28. [bookmark: _Toc20615][bookmark: _Toc62031162][bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc7881][bookmark: _Toc16926]履约保证金
28.1 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额详见“投标人须知前附表”。
28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
28.3履约保证金按“投标人须知前附表”的规定退还。
[bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc30213][bookmark: _Toc28544]七、其他事项
29. [bookmark: _Toc11097][bookmark: _Toc28495][bookmark: _Toc6762][bookmark: _Toc18333]中标服务费
29.1中标服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“供应商须知前附表”。
29.2中标单位应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清中标服务费。
30. [bookmark: _Toc9653][bookmark: _Toc62031164][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc29617][bookmark: _Toc11894]解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。
31. [bookmark: _Toc32577][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc17729][bookmark: _Toc62031165]需要补充的其他内容
31.1 需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
32. [bookmark: _Toc62031166][bookmark: _Toc297][bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc31251]纪律和监督
32.1 对采购人的纪律要求
（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；
（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
（3）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果；
（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。
32.2 对供应商的纪律要求
供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益，不得以任何方式干扰、影响评审工作，中标通知书发出后中标人无正当理由不得放弃中标。
32.3 对采购代理机构的纪律要求
（1）按照采购人编制的采购需求编制招标文件，内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则；
（2）不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；
（3）负责组织评标工作，并履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第四十五条规定的职责；
（4）采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行；
（5）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询。
32.4 对评标委员会成员的纪律要求
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。 
32.5对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场，有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
32.6 其他
财政部门应当依法履行政府采购监督管理职责。财政部门及其工作人员在履行监督管理职责中不得有懒政怠政、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的。

第3章 [bookmark: _Toc19257][bookmark: _Toc62031167][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc22331] 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：
1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：
1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体，且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；投标人应在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询，（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，投标人无需提供，并将查询记录和证据留存）。②提供经第三方审计机构审计的2023或2024年度的财务报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或基本开户银行出具的资信证明，未经第三方审计的供应商或成立年限不足1年的供应商可提供基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年01月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2024年01月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。
1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。
1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.本项目的特定资格要求：
无；
3.其他要求
3.1本次招标不接受联合体投标：提供承诺或书面声明。





















[bookmark: _Toc23263][bookmark: _Toc22062][bookmark: _Toc2737]第四章 评标办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc6527][bookmark: _Toc2756][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc28694]一、评标机构
评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见供应商须知前附表22.1。
[bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc9580]二、采购人或者采购代理机构职责
采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。
（二）宣布评标纪律。
（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
[bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc11374][bookmark: _Toc15494][bookmark: _Toc24749]三、评标委员会职责
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。
（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
（三）对投标文件进行比较和评价。
（四）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc20937][bookmark: _Toc18133][bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc16706]四、评标纪律
（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。
（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。
（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
[bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc13888][bookmark: _Toc5677]五、评标原则
评标将遵循下列原则：
（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个供应商。
（二）全面分析，综合评审。
（三）评标只对供应商的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。
[bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc20501][bookmark: _Toc579][bookmark: _Toc9766]六、评标程序
本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”。


符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标函
	有法定代表人（负责人）电子签章，并加盖单位电子签章；符合第七章“投标文件格式”中规定的格式及内容。

	
	投标保证金
	符合供应商须知前附表18.1项要求

	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件规定格式及内容，并电子签章；

	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人（负责人）电子签章，并加盖单位电子签章；符合招标文件给定格式及内容；投标文件（包括评标过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人（负责人）签署的，不审查该项。

	
	投标文件签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的

	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第16.1项规定

	
	投标报价
	报价完整、有且只有一个报价且总报价和分项报价均小于等于最高限价

	
	投标文件的编制
	符合招标文件格式及资料提供的要求。

	
	不得参加该采购项目的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	
	其它实质性要求
	（1） 实质性响应招标文件中★号条款；
（2）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	无串通投标的情形
	（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出


（二）澄清有关问题
1.投标文件内容澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.报价过低情形澄清
评标委员会认为供应商的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（总价或单价），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）商务和技术评估、综合比较与评价
综合评分方式
供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3；
其中：F1、F2、F3分别为投标报价部分、技术部分、服务部分3项评分因素的汇总得分。
具体评审细则如下：
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	审查内容
	评分因素
	评分标准

	投标报价F1评审
（满分40分）
	投标报价
（满分40分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格得分为满分。其他供应商的投标报价得分＝（评标基准价/该供应商的投标报价）×40。对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：评标委员会根据供应商提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。供应商对其提供的书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

	技术部分F2评审
（满分40分）
	产品性能参数及指标响应程度（满分40分）
	招标文件“第六章 采购需求”中“采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”，标注为下划线“    ”的技术条款为重要参数，未标注下划线“    ”的技术条款为一般参数。
(1)重要技术参数（下划线“    ”号参数）评审（满分20分）：投标产品重要技术参数（下划线“    ”参数）共6条，完全满足招标文件要求的得20分，投标产品每出现一项重要技术参数（下划线“    ”参数）不满足招标文件要求的每条参数扣3.33分；
(2)一般技术参数（未标注下划线“    ”参数）评审（满分20分）：投标产品一般技术参数（未标注“     ”参数）共69条，完全满足招标文件要求的得20分，投标产品每出现一项一般技术参数（未标注下划线“    ”参数）不满足招标文件要求的每条扣0.28分。
注：
①第六章“采购需求”中，标注下划线“     ”为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。
②第六章“采购需求”中，未标下划线“     ”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供。
③技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。
④投标文件中提供了技术支持资料的技术参数，如技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

	服务部分F3评审
（满分20分）
	供货及
安装方案
（满分5分）
	(1)供货方案详细，内容全面、具体，针对性强，能够很好的满足项目需求的得2分；供货方案内容完整，有一定的针对性，基本能满足项目需求的得1分；供货方案内容缺漏或不能满足项目需求的或无供货方案的得0分。
(2)安装调试方案详细，安装部署细节描述清晰，实现效果细节具体、可行、针对性强，完全满足采购人项目实施需求的得3分；安装调试方案内容完整，安装部署细节描述一般，实现效果细节有一定可行性和针对性，可以满足采购人项目实施需求的得2分；安装调试方案内容基本完整，安装部署细节描述不清晰，实现效果细节不具体、不具有可行性和针对性，无法满足采购人项目实施需求的得1分。未提供安装调试方案的得0分。

	
	售后服务方案及承诺评审
（满分5分）
	(1)售后服务方案及保障措施详细具体的得2分；售后服务方案及保障措施详细但不具体的得1分；售后服务方案及保障措施不详细不具体的或无此项内容的不得分。
(2)故障应急响应方案详细具体，响应时间及时的得2分；故障应急响应方案详细具体，但响应时间不及时的得1分；故障应急响应方案不详细不具体，响应时间不及时或无此项内容的不得分。
(3)承诺有具体的违约责任和惩罚措施，具有针对性的得1分；承诺有具体的违约责任和惩罚措施，但针对性欠缺或无此项内容的不得分。

	
	人员培训
计划评审
（满分5分）
	(1)人员培训计划全面、详细，具有针对性强的得3分；人员培训计划全面、详细，但针对性欠缺的得1.5分；人员培训计划不全面不详细，没有针对性或无此项内容的不得分。
(2)拟派本项目培训人员经验丰富，实操能力强的得2分，拟派本项目培训人员经验欠缺的得1分，拟派本项目培训人员无相关经验或无此项内容的不得分。

	
	质量保证及控制方案
（满分5分）
	第一档次(5分)：质量保证方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，具有质量保证违约承诺且详细、具体，针对性强的得5分；
第二档次(3分)：质量保证方案内容完整但不详细，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，违约承诺详细、具体，但缺乏针对性的得3分；
第三个档次(1分)：质量保证方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性得1分；
第四个档次(0分)：无法满足采购人实际需求的不得分。

	
	备注：对各供应商投标文件的服务部分独立进行打分。


（四）得分汇总
1.评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。
2.除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为供应商的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。
4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。
5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。
[bookmark: _Toc13914][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc26906][bookmark: _Toc12323]七、推荐
[bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc10870][bookmark: _Toc2097][bookmark: _Toc8523]评标委员会按各评分因素得分汇总计算出各供应商的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按照投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，有优先采购的节能环保产品的，以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书数量多的优先（同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购节能产品不进行计算），认证证书数量相同的，按照技术部分评审得分由高到低的顺序排列，若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选供应商排序。
[bookmark: _Toc11911]八、评标报告编写
评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc31410][bookmark: _Toc19558][bookmark: _Toc25832][bookmark: _Toc10729]九、评标结果
1.评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
2.采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。


[bookmark: _Toc383][bookmark: _Toc5916]第五章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc22322]合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	合同履行期限及交货地点：
合同履行期限：合同签订后60日历天内完成（供应商可根据自身情况投报最短合同履行期限，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。
交货地点：云南大学云南省微生物研究所。
交货方式：现场交货。

	2
	付款方式：本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。





[bookmark: _Toc32243][bookmark: _Toc5802][bookmark: _Toc62031168]云南大学货物采购合同
计划编号：	合同编号：

采购方（甲方）：云南大学
统一社会信用代码：125300004312032649
地址：昆明市翠湖北路2号
电话：0871-65032850

供货方（乙方）：
统一社会信用代码：
地址：
电话： 

根据    的结果（项目编号：    ），按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《云南省财政厅关于进一步做好省属高校、科研院所科研仪器设备政府采购工作的通知》等法律法规和相关文件的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，签订以下合同条款。
一、合同标的及要求
（一）合同标的

（二）供货要求
1.货物名称、规格型号、数量及价格：
	序号
	货物名称
	规格型号、生产厂商/制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	合计：（元）


2.以上提供的货物（均含备品备件）具体技术参数和指标需符合本合同附件关于货物指数的要求。
3.交货及项目实施进度要求：乙方按甲方或甲方用户单位指定的时间、地点及项目实施进度要求履行（签订合同后     日历天内完成全部设备的交货、安装及调试）。
二、合同总价
人民币小写：￥   元
大写：   元整 
以上价格是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、代理费、杂费（含海关报关及验收等费用）、验收合格之前及保修期内应提交的备品备件发生的所有费用，也包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及甲方指定地点统一交货费用，并不得再有其他费用,否则甲方有权拒付。
三、甲、乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方按本合同约定享有要求乙方提供货物及项目实施服务的权利。甲方用户单位（云南大学   ）有权对乙方提供的货物及项目实施服务进行监督。甲方用户单位联系人：   ，联系电话：   。
2.甲方负责向乙方提供本合同货物及项目实施服务所必需的场地和环境。
3.甲方负责组织成立验收组对乙方提供的本合同货物及项目实施服务进行验收并签署验收报告。
4.甲方按照本合同的约定向乙方支付合同款项。
（二）乙方的权利和义务
1.乙方按本合同约定享有向甲方收取货款的权利。
2.乙方保证按本合同约定提供合法的货物及项目实施服务，若涉及设备系统集成的，还应免费提供集成服务，并接受甲方及甲方用户单位的监督。
3.乙方应严格遵守投标、技术澄清、谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
4.乙方应积极配合甲方共同进行货物和项目实施服务的验收，并提供相关资料；本合同终止时，应将全部档案资料移交给甲方。
5.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权,若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。
6.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。
7.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全和财产安全责任。
8.施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。因项目实施而产生的水电费用由乙方承担。
四、售后服务标准及要求
1.本合同执行过程中，乙方应为甲方提供免费培训服务（培训内容、时间与地点以谈判投标文件为准），直到甲方必要的使用人员能正常使用为止，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的技术支持及服务。
2.售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。
3.乙方本项目售后服务联系人：    ，联系电话：   。
4.乙方在本地的售后服务联系地址：    ，联系电话：   。
5.乙方迁址或者变更联系人及联系方式的，应于变更后3日内书面通知甲方。否则，因联系方式的错误致使甲方无法联系而造成的不利后果均由乙方承担。
6.货物验收合格后，在质量保证期内，所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
7.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务承诺提供服务。
8.质量保证期：    （若标的本身的质保期限大于该质量保证期，则执行标的本身的质保期限）。
9.质保期内，如设备或零部件因非人为因素岀现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天，则质保期重新计算。
10.质量保证期后的货物维护由双方协商再定。
五、包装要求及验收标准
（一）包装要求
除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由乙方承担。
（二）项目验收
1.乙方交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由乙方承担。
2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。
3.乙方应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的责任。
4.乙方对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后，根据云南大学相关管理规定开展验收工作。采购文件对验收期限另有规定的，从其约定。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、谈判文件要求和乙方文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。
6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。
7.采购文件中另有规定的，从其约定。
六、合同价款结算
（一）履约保证
1.乙方需在付款前向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，缴纳履约保证金后才能办理货款支付手续。
履约保证金需缴纳至以下账户：
户名：云南大学
开户行：交通银行昆明护国支行
账号：531078126010149120198
2.自履约保证金缴纳满一年后，乙方若无违约责任，甲方无息退还乙方的履约保证金。
（二）本合同价款的支付办法
1.选择付款方式为  B ：
A.由乙方委托       向甲方收取合同约定的全额货款。
B.由乙方自己收取合同约定的全额货款。
C.由甲乙双方书面约定的其它方式。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]2.付款进度：本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。
3.乙方指定银行账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账号：
若乙方指定银行账户信息发生变更，乙方应在甲方付款前10个工作日书面告知甲方，否则乙方自行承担相关责任和后果。
4.若乙方存在违约行为，按本合同约定应向甲方支付违约金的，则扣除乙方应付违约金后的金额作为合同货款最终结算金额。
七、合同的变更必须经甲、乙双方协商一致，并按照相关的变更程序加以书面确认后方可进行。
八、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，每逾期1天，甲方应向乙方支付合同价款5‰的违约金。如甲方逾期30天以上（含本数）未按约定接收货物和支付合同价款的，甲方应向乙方支付合同价款30%的违约金，同时乙方有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达甲方时生效。
2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金；乙方支付迟延交货违约金并不免除乙方继续履行 交货的义务。如乙方逾期交货达30天以上的（含本数），乙方应向甲方支付合同货款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
3.若乙方不能按照合同约定提供货物的，则视为违约。若乙方能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案，并经甲方同意，甲乙双方就替代品方案签订补充协议；若乙方不能及时提出符合参数和性能要求的替代品方案或甲乙双方不能就替代品方案协商一致，则乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，同时甲方有权选择解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担由此给甲方造成的一切损失。
5.在乙方承诺的或国家产品规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，除应继续提供伴随服务/售后服务外，还应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
6.质保期内若乙方未能实现售后服务承诺，学校除追究其违约责任外，还可以将相关情况上报上级主管部门。
7.甲乙双方中的任何一方还有其他违约行为的，违约一方应赔偿守约一方的损失。
8.甲乙双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同约定，均为违约。违约方除按照上述约定向守约方支付违约金或赔偿损失外，还应承担守约方为取得此等违约金或赔偿而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等。
9.本合同确定的违约金标准系甲、乙双方基于本协议项下交易的风险、责任、商业利益等因素综合协商确定；在争议发生后，任何一方均不得以任何理由援引任何法律、法规、司法解释向人民法院提出违约金调减的请求。
九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的不合理条件。
十、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十一、经甲、乙双方协商一致，可以就本合同中的相关事宜签订补充协议，但不得违反相关法律法规规定。
十二、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向云南省招标采购主管部门反映或向有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调或处理；如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
★  十四、甲方在本合同订立时已向乙方明确说明了本合同的全部内容，并对本合同中免除甲方责任的条款、乙方在本合同履行过程中应重点注意的相关义务和违约责任条款作出了足以引起注意的提示。乙方已完全知悉、充分理解并接受上述全部约定，同意以此作为自身履行本合同的约束。
十五、本合同一式八份，甲方七份（含用于结算支付的一份），乙方一份。
十六、本合同自签订之日起生效。
十七、本合同不可分割之部分及解释顺序：
1.合同及附件。
2.乙方委托外贸企业的授权书。
3.服务承诺。
4.成交通知书。
5.投标文件及澄清或招标文件。
6.单一来源采购文件。
7.外贸委托代理协议。
8.外贸合同。
9.甲、乙双方商定的其他文件。
十八、合同签订地点：云南省昆明市。
十九、附件（有）
附件1.货物详细技术参数
附件2.售后服务承诺


（以下无正文，为签章页）


采购方（甲方）：云南大学

法定代表人或委托代理人:	项目（技术）负责人：
	签订日期：
电话：0871-65032850	传真：0871-65032850
地址：昆明市翠湖北路2号	邮编：650091
	


供货方（乙方）：  

法定代表人或委托代理人:	经办人：
	签订日期：
电话： 	传真： 
地址： 
邮编：


附件一 货物详细技术参数


附件二 售后服务承诺
乙方售后服务承诺如下：
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[bookmark: _Toc29386][bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc2839]第六章  采购需求
[bookmark: _Toc382][bookmark: _Toc25769]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
液相色谱仪能够实现天然产物或代谢产物粗组分的分析和分离纯化功能；微生物发酵罐精准的参数控制能够实现微生物发酵参数或发酵条件的优化和确定。
（二）落实政府采购政策需满足的要求：符合国家现行相关标准及行业标准。为落实政府采购政策及鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能产品；鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购环保产品；促进中小企业发展政策、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策：评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为工业。
[bookmark: _Toc6504]二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。
[bookmark: _Toc32271][bookmark: _Toc418755636][bookmark: _Hlk450145418][bookmark: _Toc452040039][bookmark: _Toc8965]三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下页）


[image: 微信图片_20231018141424]编制单位：云南国合建设招标咨询有限公司                                                               
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	计量
单位
	最高单价限价（元）
	《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的行业标准

	1
	液相色谱仪
	1.操作环境
1.1工作电压：220V ±10%，单相
1.2工作温度：4-35℃
1.3相对湿度：小于80%
2.液相色谱部分
2.1在线脱气机
2.1.1真空脱气流路数：≥3路（5路）
2.1.2最大操作流速：每个流路25 mL/min
2.1.3内部容量：每个流路400ul
2.2泵系统
2.2.1泵型：双柱塞往复并联泵
2.2.2 传动机制：皮带传动
2.2.3流速范围：0.01-25.00ml/min；流速精确度：≤0.062％
2.2.4流速准确度：1% 
2.2.5工作压力：最大耐压44Mpa 
2.2.6溶剂压缩性补偿：可自动,连续进行
2.2.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.2.8梯度混合精度：0.1%RSD
2.2.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。
2.2.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段
2.2.11 物理双泵头：便于维护
2.2 12 输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液（可通过工作站实现切换）
2.3.13 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。
2.3自动进样器
2.3.1进样方式：全量进样, 环路进样
2.3.2进样量设定范围: 0.1L~2000L(标准值)
2.3.3样品瓶数目：100个(1.5mL样品瓶)等可选
2.3.4进样精度: ＜0.3%RSD
2.3.5进样量准确度: 1%以下
2.3.6交叉污染: ≤0.0025%，进样速度：11秒完成10L进样
2.3.7进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气
2.3.8进样线性: ＞0.999
2.3.9使用pH范围: pH1~pH14
2.3.10 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。
2.3.11自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统
2.4二极管阵列检测器
2.4.1 光源：氘灯加钨灯
2.4.2波长范围：190－750nm
2.4.3波长准确度：≤1nm
2.4.4波长精密度：≤0.1nm
2.4.5噪音：±0.35×10－5
2.4.6飘移：5.5×10－4AU/h
2.4.7检测池体积：10uL（可更换）
2.4.8同时监测波长个数：16个
2.4.9 web控制：可进行参数设置，日志管理，消耗品管理
2.4.10 智能峰解卷积：i-PdEA，智能动态范围扩展功能：i-DReC
2.4.11The maxplot功能：实现共流出化合物最大吸收波长的确认。
2.5系统控制器
2.5.1控制单元数：4个单元
2.5.2扩展板：最多两块扩展模拟信号板
2.5.3数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）
2.5.4 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能
3.配置部分
3.1二元输液泵           1套
3.2二级管阵列检测器     1套
3.3组分收集器           1套
3.4数据处理单元         1套
3.5系统控制器           1套
3.6 105位自动进样器      1套 
3.7制备柱250mm*20mm     1根
3.8半制备柱 250mm*10mm  3根
3.9 Sephadex LH-20       1L
3.10 色谱C18 填料       1Kg
4.数据采集处理终端：CPU双核2.8以上，内存16G以上，DVD刻录，硬盘1T以上，23寸及以上液晶显示器；支持激光打印功能。
	1
	台
	680000.00
	工  业

	2
	微生物发酵罐
	1.罐体：全容量：10L；径高比：1：2；装液系数60～80%
2.罐体材质：硼硅玻璃，且做除静电处理，使用方便
3.罐体设计压力：0.15Mpa；工作压力：＜0.1Mpa
4.罐体结构：全玻璃夹套罐体、罐内无死角，带深层通气空气管和气体分布环，4块可拆卸挡板 
5.流量计：流量自动控制范围：0～20L/min；瑞士福特林热质量流量计（4-20MA标准信号输出）
6.搅拌转速：控制范围：0～1000rpm；控制精度：±1rpm
7.温度控制范围：外源水温度+5℃~65℃；控制精度：±0.2℃
8.pH控制显示范围：0.00-14.00；控制范围：2.00-12.00；控制精度：±0.02
9.DO范围：0-100%；精度：±1%
10.补料控制范围：0～2L/hr；精度：±2%；补料速率时间比例可调
11.带独立外置恒温水箱，缺水自动补水，带防烧干功能
12.微滤/超滤管式膜分离系统最小循环体积：5000～8000ml
13.处理量:10～30L/h
14.工作压力：0～5bar可调
15.喷雾干燥进风温度控制：50～150°C
16.额定物料处理量：2000ml/h
17.实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃
18.具有设备管理功能：列表显示用户姓名、用户类别（技术员/管理员/学生等）、联系电话、是否本实验室、是否本校（单位类型）等；可统计设备开机次数、总机时、对内开机次数、对内总机时、对外开机次数、对外总机时；可统计个人（技术员/管理员/学生等）开机次数、总机时；当使用时长超过关机提醒时间后，向管理员和当前使用人发微信通知；当设备到达当天时间点关机提醒时，向管理员和当前使用人发微信通知
19.物联控制系统：工作频段：2.4G；接收灵敏度：-85dbm；发射功率：-28/＋4dbm；安全加密：AES加密

	1
	台
	 600000.00
	工  业



[bookmark: _Toc11412][bookmark: _Toc8599]四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）标的数量：液相色谱仪1台、微生物发酵罐1台；
（二）其他商务要求：
1.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成（供应商可根据自身情况投报最短合同履行期限，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。
2.交付地点：云南大学云南省微生物研究所。
3.付款方式：本项目无预付款，甲方最终验收合格后30日内支付合同金额的100%至乙方指定银行账户。付款时乙方需提供增值税专用发票。乙方缴纳履约保证金是甲方付款的必要条件。
4.包装及运输：
（1）供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由供应商承担；
（2）供应商保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合谈判文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。
5.售后服务要求:
（1）必须达到合同约定的所有要求；
（2）提供的设备是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（及合格证明）的产品。
（3）在质保期内，成交方无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。成交后，供应商提供产品使用培训。
①质保期为设备及主要配件质保期为合同验收合格后不得低于壹年（技术规格中有明确质保要求的除外），为产品提供终生维保服务，提供7×24小时电话回复。接到采购人通知，1小时响应，24小时到现场。在质保期内，成交供应商应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交供应商应无偿更换全新合格的产品。“采购需求”中明确质保期的产品质保期以“采购需求”为准。
②质保期内和质保期后，成交供应商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商必需在2小时内派维修人员上门修理。
③对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决，质保期满后，若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商必需在2小时内派维修人员上门修理。质保期满后，出现故障只收取成本费。
④供应商应免费安装调试、送计量部门检定合格。仪器使用期间，应在供应商或制造商实验室（中国境内）或其指定地方（中国境内）提供1人次免费技术培训。
[bookmark: _Toc2015][bookmark: _Toc32373]五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）服务标准：供货和安装服务要求：供货方在供货及安装期间如果发现设备有问题需更换设备。
[bookmark: _Toc9951][bookmark: _Toc7596]六、采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc108]1.供应商交付的货物应当完全符合本合同以及采购文件所规定的货物、数量和规格要求。供应商提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由供应商承担。
2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量。
3.供应商应将所提供货物的用户手册、随机资料及相关承诺等交付给采购人。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和配件材料及辅助工具的，视为未按本合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相应的责任。
4.供应商对货物或系统进行安装调试、试运行。试运行结束后由采购人使用单位进行初验，初验通过后方由学校资产管理部门组织最终验收。采购文件对验收期限另有规定的，从其规定。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供应商文件的承诺，且不低于国家相关标准。若有样品，则须同时不低于样品标准及投标时的承诺。
6.验收时须提供质保期满后备品、备件、服务价格清单。
[bookmark: _Toc14854]七、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）保证所供设备为原装正品，及设备使用所需的备品备件。
（二）供应商须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件。
（三）供应商所供仪器设备必须是技术成熟产品，并且满足采购方工作领域相关技术标准、规范、生产工作要求。
（四）供应商所供仪器设备必须满足采购、验收要求，若所供设备仪器检出限、方法检出限、准确度、精密度、标准质控样测定等任何一项技术指标满足不了技术要求，则供应商无条件换货、退货，产生的一切后果或经济损失由投标方、供应商承担，招标人不承担任何责任。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]（五）本项目执行过程中，乙方需指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，为甲方提供及时有效的服务。
（六）售后服务联系地址和联系电话的变更，乙方应在第一时间及时书面通知甲方和甲方使用单位。
（七）质量保证期后的货物维护由双方协商再定。


















第七章  投标文件格式
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云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购






投标文件
项目编号：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008 






供应商：                        （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）
日  期：      年    月    日
[bookmark: _Toc62031169]

开标（唱标）一览表
项目名称：云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购
项目编号：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008
	投标总报价（元）
	合同履行期限
	交付地点
	质量承诺
	投标保证金
	备注

	大写：


小写：¥


	
	
	
	
	

	

供应商（电子签章）：


法定代表人或委托代理人（电子签章）：

日    期：    年   月   日

	备注：1、此开标（唱标）一览表，须放在投标文件目录前第一页。
2、投标总报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、不可预见费、中标服务费等所需全部费用。



[bookmark: _Toc4985][bookmark: _Toc20101][bookmark: _Toc5389][bookmark: _Toc19644][bookmark: _Toc19552][bookmark: _Toc26513][bookmark: _Toc20863]

[bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc18265]目  录
（格式自拟）


















[bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc26716]资格审查部分








[bookmark: _Toc22299][bookmark: _Toc32332]注：供应商应填写和提交下述规定的有关资料。所附格式要求填写的全部内容都必须填写。供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。供应商提交的材料将被保密，但不退还。
[bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc25069][bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc4478]一、资格证明文件
（一）独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc15941][bookmark: _Toc20864]提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件。
[bookmark: _Toc16500][bookmark: _Toc19478]（二）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc1202][bookmark: _Toc28510]（1）商业信誉：投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体，且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；投标人应在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询，（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，投标人无需提供）；
（2）财务会计制度：提供经第三方审计机构审计的2023或2024年度的财务报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或基本开户银行出具的资信证明，未经第三方审计的供应商或成立年限不足1年的供应商可提供基本开户银行出具的资信证明；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
[bookmark: _Toc21030][bookmark: _Toc21857](1)设备证明：
提供履行合同所必须设备的证明材料或书面声明原件。
[bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc4212](2)专业技术能力证明材料：
提供履行合同所必须的专业技术能力的证明材料或书面声明原件。
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（1）提供2024年01月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税)；
（2）提供2024年01月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。
[bookmark: _Toc13626][bookmark: _Toc24775]（五）经营活动中没有重大违法记录证明
提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。
（六）法律、行政法规规定的其他条件
[bookmark: _Toc4885][bookmark: _Toc3206][bookmark: _Toc14036][bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc27296][bookmark: _Toc26203]二、特定条件证明文件
详见资格条件中特定条件，并提供证明材料。

[bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc14721][bookmark: _Toc30184][bookmark: _Toc16353][bookmark: _Toc16232][bookmark: _Toc5479][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc15444][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc18205][bookmark: _Toc28369]三、其他
（一）本次招标不接受联合体投标。（提供非联合体承诺或书面声明，格式自拟）
（二）供应商认为需要提交的其他资格证明材料。（格式自拟）













[bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc7096][bookmark: _Toc8499][bookmark: _Toc11812][bookmark: _Toc17878][bookmark: _Toc62031170]




[bookmark: _Toc18421][bookmark: _Toc18279]







商务技术部分



[bookmark: _Toc8267][bookmark: _Toc25415]一、开标（唱标）一览表
项目名称：云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购
项目编号：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008
	投标总报价（元）
	合同履行期限
	交付地点
	质量承诺
	投标保证金
	备注

	大写：


小写：¥


	
	
	
	
	

	

供应商（电子签章）：


法定代表人或委托代理人（电子签章）：


日    期：    年   月   日

	备注：1、此开标（唱标）一览表，须放在投标文件目录前第一页。
2、投标总报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、不可预见费、中标服务费等所需全部费用。





[bookmark: _Toc62031171][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc28742]二、投标函

致： 云南大学、云南国合建设招标咨询有限公司  
根据贵方为      （项目名称）        （项目编号：    ）项目的投标邀请，正式授权   （姓名和职务）     全权代表  （供应商全称）   参加投标，并提交投标文件正本一份。
据此函，我单位宣布同意如下：
1.按招标文件采购需求和投标报价表，投标总报价为人民币（大写）     元（¥       ）。
2.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知第16.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务期满为止，本投标函保持有效。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。
7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。
8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                             邮政编码：　　　　　　　　	
电    话：                             传    真：　　　　　　　　	
开户名称： 　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　	
开户银行： 　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　	
账    号： 　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　	
投 标 人：                                            （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                            （电子签章）
日期：          年          月          日
[bookmark: _Toc62031176][bookmark: _Toc29969][bookmark: _Toc359][bookmark: _Toc62031172]三、法定代表人身份证明书及授权委托书
（一）法定代表人身份证明书

单位名称：								

地    址：		  			         	

姓    名：        性别：        年龄：         职务：		   

系           (供应商名称)  的法定代表人。为    （项目名称） 签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

供应商：             (电子签章) 

日  期：       年      月      日

(附法定代表人身份证双面复印件)
	
	


（二）法定代表人授权委托书
本人作为  (供应商名称) 的法定代表人，在此授权我公司的         ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理    （项目名称）     投标的各项事宜。
本授权书期限自      年     月     日起至      年     月     日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。


授权代表：                    性别：               年龄：          
身份证号码：                  职务：            
供应商：                                 (电子签章)
法定代表人：                             (电子签章)
日期：        年     月     日


(附被授权的代理人身份证双面复印件)
	
	




[bookmark: _Toc29566][bookmark: _Toc18796]四、投标报价明细
[bookmark: _Toc62031173]项目名称：云南大学云南省微生物研究所液相色谱仪和微生物发酵罐项目采购   
项目编号：YNZC2025-G1-00088-YNGH-0008
	[bookmark: _Hlk102986765]序号
	货物名称
	规格型号、生产厂商/制造商名称
	原产地
	数量
	计量
单位
	单价
（元）
	小计
（元）
	最高限价
（元）
	备注

	1
	液相色谱仪
	
	
	1
	台
	
	
	680000.00
	

	1.1
	液相色谱主机
	
	
	1
	台
	
	
	/
	

	1.2
	二级管阵列检测器
	
	
	1
	台
	
	
	/
	

	1.3
	数据采集处理终端
	
	
	1
	套
	
	
	/
	

	2
	微生物发酵罐
	
	
	1
	台
	
	
	600000.00
	

	2.1
	罐体
	
	
	1
	个
	
	
	/
	

	2.2
	分离系统
	
	
	1
	套
	
	
	/
	

	2.3
	干燥系统
	
	
	1
	套
	
	
	/
	


注：1.单价应包含设计费、货物出厂价、辅材费、运杂费、技术服务费、制作费、装卸费、安装费、检测费、保险费、规费、利润、 税金等所有费用。 
2.表格不可擅自调整，否则其投标文件作无效响应处理。
3.上表未列明项，属于采购需求“配置部分”中的主机及辅助设备耗材，供应商可将其纳入主机价格中（备注中有特殊要求除外）。
4.本项目不接受进口产品，“投标报价明细”中的原产地须填写中华人民共和国关境内的某个城市（不含港澳台）。


供应商：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）
            年       月       日
[bookmark: _Toc8531][bookmark: _Toc847]五、技术规格偏离表
供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章“采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。
★本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性评审。
[bookmark: OLE_LINK3]项目名称：                  （项目名称）                项目编号：                     
	序号
	货物名称
	招标文件
条款号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离情况
	技术支持资料
索引（页码及条
目号等 ）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）
            年       月       日
表格填写说明：
1.表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“采购需求”内容复制。
2.表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。
3.第六章“采购需求”中，标注下划线“     ”为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。
4.第六章“采购需求”中，未标下划线“     ”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供。
5.技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。
6.投标文件中提供了技术支持资料的技术参数，如技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。



[bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc15943][bookmark: _Toc29774]六、商务条款偏离表
供应商应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。
★未填写本表格的供应商将不能通过符合性评审。
项目名称：                                                 项目编号：               
A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
B、□我公司已详细阅读竞招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。
	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
            年       月       日
表格填写说明：
1.供应商应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。
2.表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在投标文件中的页码及条款号。
3.表格中“投标文件的商务条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写。
4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。


[bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc10172]七、质量保证和售后服务承诺书
[bookmark: _Toc18360][bookmark: _Toc15393][bookmark: _Toc20026][bookmark: _Toc28780][bookmark: _Toc366]（一）质量保证书
致：          （采购人）
本保证书作为         （供应商名称）对_______________项目（项目编号：__________）公开招标提供的质量和服务的保证。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；
2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；
4. 对投标的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。


供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
            年       月       日


[bookmark: _Toc1762][bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc15050][bookmark: _Toc15558]（二）售后服务承诺书

（由供应商按第六章“采购需求”中售后服务及要求自行编写）










供应商：                                  （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）
          年       月       日


[bookmark: _Toc21495][bookmark: _Toc28751]八、技术文件及服务文件
[bookmark: _Toc9711][bookmark: _Toc587][bookmark: _Toc12020][bookmark: _Toc8299]（一）技术文件
[bookmark: _Toc23250][bookmark: _Toc8068]供应商根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制技术文件，具体内容包括但不限于以下内容：
1.产品技术参数指标响应证明材料：以“五、技术规格偏离表”注释为准；



[bookmark: _Toc30635][bookmark: _Toc5603][bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc29023]（二）服务文件
[bookmark: _Toc7087][bookmark: _Toc20981]供应商根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制技术文件，具体内容包括但不限于以下内容：
1.供货及安装方案（根据评分办法格式自拟）；
2.售后服务方案及承诺（根据评分办法格式自拟）；
3.人员培训计划（根据评分办法格式自拟）；
4.质量保证及控制方案（根据评分办法格式自拟）；
[bookmark: _Toc30619][bookmark: _Toc6953]九、构成投标文件的其它资料
1.招标文件要求提交的其他资料
（1）提供投标保证金汇款凭证、开户银行许可证（或基本存款账户信息）复印件。内容清晰可见。开户银行许可证（或基本存款账户信息）用于退还保证金需要）
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。
（3）.....
2. 供应商认为需要提交的其他资料
（格式自拟）



3.供应商能享受政策优惠的证明材料
（《中小企业声明函》《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》附后）

3. 

（1）《中小企业声明函》（原件）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的供应商须提交）
中小企业声明函（货物）
本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
[bookmark: _Toc1076][bookmark: _Toc31133]...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）
日期：            年       月       日

注：(1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为工业。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号)，如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	19000≤Y＜80000
	 300≤Y＜19000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10





说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



（2）《监狱企业证明文件》（原件。符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交）
监狱企业证明文件（若是）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


供应商：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）
日期：            年       月       日




注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。


（3）《残疾人福利性单位声明函》（原件。符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商须提交）
残疾人福利性单位声明函（若是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                    （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）
日期：            年       月       日


注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，


image1.jpeg




