- 东南大学材料科学与工程学院疲劳试验机采购项目公开招标公告

项目概况

东南大学材料科学与工程学院疲劳试验机采购项目的潜在投标人应在江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取招标文件，并于2025年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：SEU-ZB-250454（JD066025M8ZC00261）

1.2项目名称：东南大学材料科学与工程学院疲劳试验机采购项目

1.3预算金额：145万元（含外贸代理费）

1.4最高限价：141.5万元（境内外产品最高限价均为此限价，其中境外产品不含外贸代理费）

1.5采购需求：

项目地点：东南大学九龙湖校区

项目概况：东南大学材料科学与工程学院需采购100kN疲劳试验机1台，主要技术要求如下：

1.1载荷框架采用双立柱落地式，立柱间距≥560mm，垂直测试空间≥1200mm。

1.2工作台面为基座由整块锻钢加工而成，厚度不低于150mm，预留螺孔方便安装工装夹具，台面距离地面高度≥940mm。

1.3机架刚度≥380kN/mm（基座上方1米处数据）

本项目接受进口产品投标。技术参数详见招标文件。

1.6合同履行期限：

签订合同后5个月内设备安装调试合格。

1.7行业划分：工业

1.8 本项目(非专门)面向中小企业采购。

1.9 本项目(非专门)面向监狱企业来购。

1.10 本项目 (非专门)面向残疾人福利性单位采购。

1.11 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）代理商投标且所投产品为进口产品的，还应提供设备制造商或其驻中国办事机构或其在中国销售总代理的针对本项目的销售代理授权委托书，并明确承担一切售前、售后责任。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：2025年8月19日至2025年8月26日17时30分（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）

3.3方式：

（一）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏招采平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（二）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（四）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（六）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.4、采购文件服务费每套400元，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标截止时间及开标时间：2025年9月9日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室

投标人前来投标的授权代表，必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的截止至投标截止时间前3个月（2025年5月-2025年7月）的社保缴纳证明材料。

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式陆份（正本壹份、副本伍份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 6.1本项目在 中国政府采购网 网站发布公告。

## 6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。

## 6.3 勘察现场：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：东南大学

地址：南京市四牌楼2号

联系方式：材料科学与工程学院：冯老师，15050547020；

实验室与设备管理处：刘老师，025-83792693。

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼902室

联系方式：张蓉、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

邮箱：wangxw@jcec.cn

7.3项目联系方式

联系人：张蓉、王希稳

联系方式：025-85360235、17705161691

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司