中国海洋大学数字式超细研磨仪、大小鼠无创血压仪等设备采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1合同签订之后30个工作日内交货并完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：设备自验收合格之日起3年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍打式均质器 | 1.可拆卸和可调整的浆叶； 2.微电脑控制，渐进式均质； 3.均质袋为无菌一次性，保证卫生和安全； 4.完全开启式门，易于清洗； 5.样品与均质器无接触，无需进行系统清洗； 6.有接水盘以防止样品袋泄漏； 7.免维护无碳刷电机； 8.外壳为不锈钢喷塑，工作腔易清洁； 9.不锈钢门，带观察窗，易于观察； 10.容量：50-400mL； 11.拍打速度可调：10-300rpm； *12.定时范围：1s-9min59s，工作时间可调，或者选择连续工作模式； 13.电源：100-240V/50-60Hz； 14.配置：拍打式均质器1台，标配400ml均质袋25个。 | 2 |
| 2 | 数字式超细研磨仪 | 1.显示方式：TFT高亮液晶屏； 2.控制方式：旋钮； 3.研磨腔体材质：316L不锈钢； 4.进料口容量：大于等于300ml； 5.出料口：标准研磨NS29的收集管； 6.筛网孔径规格：0.2到6mm； 7.可达到的粒径：<40µm（根据产品）。大约是筛孔直径的1/5。例如，筛网0.2mm/5=0.04mm（40µm）； 8.研磨转头可替换，包括两种配件：锤型/刀型转头，都由硬质不锈钢制成。锤型：适用于脆性样品，刀型：适用于丝状、纤维样品； 9.定时功能：具有倒计时定时； 10.定时时长：0-120min； 11.报警声音和提示灯：有； 12.电机功率：600W； 13.转速：50至6000rpm； 14.噪音（无负载时）：6000rpm时，70dB（A）； 15.电压：100-230V±10%，50Hz/60Hz； 16.相对湿度（最大）：存放时80%；操作时80%； 17.操作温度：0–40°C； 18.DIN防护等级：IP20； 19.具有马达无级变速，速度和状态显示，带有封盖的进料口； 20.打开腔体时，电机自动停止保护；集成过载，过热和堵塞保护等功能； 21.配置：数字式超细研磨仪一台，粉碎腔带冲击刀头，含一个2.0mm筛分片；12孔的木质储存架一个和12个试管。 | 2 |
| 3 | 乳化均质机 | 1.LED数字式速度显示与控制，转速可以在500-30000RPM间任意设定； 2.分散头采用316Ｌ不锈钢材质； *3.三重安全保护措施：过载保护、平稳启动、安全开关； 4.分散物料粘度可达10000cps； 5.最高线速度≥34.9m/s； 6.转速调节剂显示：飞梭旋钮调节，数字显示； 7.转子安装方式：旋转式； 8.处理量：10~40,000mL； 9.空载转速：500~30,000rpm； 10.分散头转子直径：Ф4~Ф23mm； 11.噪音：≤66dB（2500rpm）；≤72dB（30,000rpm）； 12.功率：500W； 13.工作电压：220V/50Hz； 14.湿度要求：80%RH； 15.温度要求：0~40℃； 16.IP安全防护等级：IP20； 17.配置：乳化均质机一台，支架一套含双杆顶部固定夹，安全定位环，烧杯安全定位夹，500mL分散杯一个，分散头一个。 | 2 |
| 4 | 台式电炸炉 | 1.额定功率：3KW； 2.额定电压：220v，额定频率：50HZ； 3.防水等级：IPX3； 4.温控范围：60-200℃； 5.容积：6L。 | 2 |
| 5 | 万分之一天平 | 1.最大秤量：220g； 2.可读性：0.1mg，重复性：0.08mg； 3.秤盘尺寸：90mm； 4.校准方式：外部校准； 5.防风罩：标配； 6.显示屏：带背光双行液晶显示屏，量程条显示称量进度； 7.自带接地静电消除，避免静电对称量的影响； 8.稳定时间2.5s。 | 6 |
| 6 | 折光仪 | 1.内置帕尔贴控温，提高精度和稳定性； 2.LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯； 3.7英寸触摸彩屏，人性化操作界面； 4.范围：1.30000--1.70000（nD）； 5.分辨率：0.00001，精度：±0.0001； 6.糖度范围：0-100%（Brix），精度：±0.01%（Brix）； 7.测试模式：折射率/糖度或自定义； 8.光源：LED光源； 9.波长：589nm； 10.棱镜：蓝宝石级； 11.输出方式：USB,RS232，RJ45，SD卡，U盘； 12.用户管理：有四级权限管理、审计追踪和电子签名功能。 | 4 |
| 7 | 密度计 | 1.自动化集成，实现一键测定功能； 2.内置帕尔贴控温，提高精度和稳定性； 3.高清视频避免气泡影响； 4.可通过打印机直接打印数据； 5.测量范围：0g/cm³至3g/cm³； 6.分辨率：±0.0001g/cm³； 7.重复性：±0.0002g/cm³； 8.准确度：±0.0003g/cm³； 9.进样方式：全自动（兼容手动）； 10.是否带视频：是； 11.控温方式：帕尔贴控温；控温范围：5℃－45℃；控温稳定度：±0.02℃； 12.显示方式：至少10.4英寸FTF彩色触摸彩屏。 | 4 |
| 8 | 水产品重金属检测仪 | 1.检测原理：电化学溶出伏安法； 2.电源：仪器可外接220V、50/60Hz交流电；也具有内置锂电池，无外接电源条件下独立工作时间不小于6小时，带外置电源电量指示灯，插上适配器显示电池充电状态； 3.集成化设计：采用一体式电脑控制，无需外接电脑，内置1.2GHz四核处理器、1GB内存； 4.储存：存储至少50000组检测数据； 5.屏幕：采用10.1英寸彩色触摸屏，分辨率1024×800； 6.微型电化学混匀器：检测仪配备两路自动化微型电化学混匀器； 7.接口：标准WIFI、USB接口，能实现无线上网和数据传输功能； 8.内置热敏打印机，可现场快速打印机检测结果； 9.操作系统：仪器采用安卓操作系统，全中文操作界面，仪器应内置多种样本数据库，检测过程无需加标，可检测多种样品中的重金属含量。系统软件需包含样品检测、数据查询、帮助、系统设置功能，系统软件可与监管单位的信息网络平台的对接； 10.样品检测：全中文自动辨识软件，检测项目类别清晰，软件操作简单，检测数据能够根据相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果； 11.数据查询：检测数据自动辨识、检测结果上传、检测数据查询、备份，可输出pdf和xls格式报告； 12.系统设置：能自动诊断系统故障，管理使用者权限（依据角色进行权限分配，实现采购人的权限分级管理，以保证数据安全和管理便利），设置上传数据平台信息，可联网免费远程升级，根据采购人需求增加检测项目； 13.仪器可同时检测多种重金属元素，检测时间5分钟；单种重金属检测时间最低可低至30秒； 14.前处理过程无需严苛条件，简单可控，从称量到报告结果用时小于20分钟； 15.电位示值误差≤±0.004V、电流示值误差≤±0.03μA、峰电位重复性≤2%。 | 4 |
| 9 | 气流烘干器 | 1.风管长度（mm）：162/188； 2.风管数量（n）：30； 3.使用温度范围（℃）：40～120； 4.温度稳定性（℃）：±5。 | 20 |
| 10 | PCR仪 | 1.提篮式模块设计，无需借助工具，数秒内轻松更换模块，实现一台主机满足多种PCR应用需求； 2. 96×0.2ml模块、54×0.5ml、96×0.2ml+77×0.5ml、384well四种独立模块可选； *3.可选择镀金/镀银模块； 4.全中文操作； 5.可实现智能化操作，具备多达108项故障自诊断功能，具备智能故障判断能力； 6.采用7英寸彩色触屏操作系统，具有触屏校准功能，保证触屏系统操作的精确性； 7.采用半导体制冷技术； 8.温度控制范围为0-100℃； 9.具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃； 10.升降温速率高达5℃/s，有效的节省程序时间，提高机器的有效使用时间； 11.温度均一性 ≤0.2℃（@45℃-75℃时）； 12.采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触； 13.主机配程序存储量≥2000； 14.最大循环数达到999； 15.处理器采用ARM9微处理器； 16.具备断电保护功能； 17.具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统，操作舒适方便； 18.具有不同用户权限密码功能。 | 4 |
| 11 | 大小鼠无创血压仪 | 1.系统测量采用光电容积脉搏法，通过加压后压力与脉波的对应关系间接无创伤的得到测量鼠的血压； 2.测量参数心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP以及平均压MBP； 3.脉波范围0-1000BPM，血压测定范围：40-350mmHg； 4.测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠老龄鼠（10-1800g）涵盖各品系的及各种肥胖等模型； 5.配备的医用动物固定装置须与鼠网有效结合，能够让测量鼠在空间内保持安静稳定的状态； 6.配有USB接口，可以连接电脑操控测量，数据也可以直接存到PC中，与数据管理系统无缝结合； 7.主机自带温度设定功能模块，温度范围：30-40度，温度显示精度：±0.1°C； 8.具有保温多通道选择，可根据需要设置1-6通道。测量3-7次，大鼠不超过15分钟、小鼠不超过5分钟； 9.主机的智能化设计，可自动通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量。结果自行统计输出。可判断传感器是否有鼠尾插入，避免损坏橡胶膜； 10.系统软件的再编辑与统计功能。数据处理方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告； 11.系统软件可以实现定时测量，自定时间表。适用于术中的血压监测； *12.对休克状态的动物进行无创血压检测； ★13.动物无创血压测试智能环境模拟舱，可直接精确控制实验箱内的氧气浓度和二氧化碳浓度温度湿度，按照设定气体浓度自动配比气体，维持恒定的氧气浓度环境。无需在箱体外混合比例气体，确保实验氧/CO2浓度的准确。 | 1 |
| 12 | 显示系统 | 1.智能交互平板（1台）：整体采用包边设计，表面钢化玻璃需在合金边框内，四角圆弧； 2.有两个笔槽，可分别设计在底部两端，能支持触控笔吸附；有前置挡板设计，能保护前置接口及接入的设备； 3.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤的钢化玻璃； 4.内置喇叭，采用防尘设计，功率不低于2x15W； 5.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能； 6.采用红外多点触控技术，可支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，支持主流多种操作系统； 7.具有触摸防遮挡功能。触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768×32768； 8.内置无线网络模块，采用全向信号接发设计，支持无线网络连接； 9.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置、任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启； 10.采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android、Windows系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小； 11.处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至显示系统时，系统可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；当外接信号源时，可支持自动跳转到外接信号源通道； 12.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB； 13.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；触摸中控菜单上的通道信号源名称需支持自定义，需支持中文、英文、数字、符号命名修改； 14.需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式； 15.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机； 16.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，悬浮菜单中需支持输入源选择、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，支持拖拽及关闭； 17.内置安卓系统，系统版本不低于11.0，内存不低于2G,存储不低于16G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统对内置电脑系统进行还原； 18.支持无PC状态下，内置互动白板支持书写及擦除，支持单点书写和多点书写切换； 19.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网； 20.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板； 21.支持设置开机画面/动画，支持更换主题风格，包括会议主题、教育主题、科技主题等； 22.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容也可以以图片格式导入白板； 23.侧边栏需支持日历、童锁、节能、截屏（支持全屏和自由截屏）、护眼、聚光灯、幕布、亮度调节、声音调节等功能应用，需支持快捷自定义程序应用； 24.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥110°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制； 25.屏软件：支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品； 26.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制； 27.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品,并能进行播放和进行音量大小调节； 28.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能； 29.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作,方便手机端对产品进行远程控制； 30.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准； 31.微课软件：支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风； 32.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表； 33.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面； 34.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示使用者录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放； 35.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘，并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全； 36.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择； 37.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹； 38.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作； 39.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹； 40.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件； 41.OPS插拔式电脑：采用OPS插拔式架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 42.处理器配置不低于Intel Core i5处理器；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD固态硬盘； 43．具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个； 44.移动支架：（1套）：适应尺寸：不低于55吋-98吋； 45.最大承重：不低于180KG； 46.HDMI视频采集卡（1台）：输入接口：HDMI输入带环出；输出接口：USB3.0接口（输出视频信号给电脑）。 | 1 |
| 13 | 录播、直播系统 | 1.4K录播一体机（1台）：要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V供电，支持7*24小时工作； 2.内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂； 3.视频输入接口：要求支持≥8路本地高清信号采集接口，至少包括4路SDI（4路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮）、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR； 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口； 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口； *6.要求支持≥1路100/1000Mbps自适应网口，≥8路RJ45控制接口（兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备）； 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口； 8.要求主机前面板配置≥2.1英寸液晶显示屏和≥6个操作按键； 9存储容量：要求配置≥2T硬盘； *10.整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于60小时。要求产品通过GB/T 2423.17-2008盐雾实验； *11.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验； 12.嵌入式录播系统：（1套）：要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等； 13.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备6路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换； 14.视频采集：要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放； 15.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节； 16.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等； 17.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能； 18.支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态； 19.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长； 20.要求支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接； 21.要求支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能； 22.要求支持多种画面布局设置，提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换； 23.要求支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效； 24.摄像机控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存； 25.要求支持自定义台标显示位置，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标、字幕显示位置。系统界面提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入； 26.支持创建互动房间，对每个互动房间自动分配短号，支持通过房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。互动房间界面，具有互动时间显示、双流、静音、全屏等功能； 27.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示； 28.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册； 29.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看； 30.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态； 31.课堂互动：要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 32.支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调用白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景； 33.高清云台摄像机（1台）：图像传感器：采用≥1/2.8英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器； 34.视频编码标准：不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps-8192Kbps； 35.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps，128Kbps，256Kbps； 36.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps； 37.信号系统不少于1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50； 38.光学变焦：≥20X；镜头不少于f4.42mm～88.5mm，F1.8～F2.8。数字变焦：≥16X.； 39.信噪比：≥55dB； 40.水平视场角：不低于60.7°～ 3.36°；垂直视场角： 不低于34.1°～ 1.89°。 41.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69°/s； 42.快门：不低于1/30s～1/10000s； 43.图像冻结：支持； 44.供电：≤DC12V、PoE； 45.预置位数量：≥255个； 46.视频码流：支持主码流、辅码流； 47.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线； 48.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 49.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析； 50.高清输出：≥1路HDMI,≥1路3G-SDI； 51.网络接口：≥1路RJ45； 52.其它接口：≥1路3.5mm Line In音频接口；≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In；≥1路RS232 Out；≥1路RS485； 53.功耗：最大功率≤12W； 54.能承受低温-10℃～高温40℃环境下工作； 55.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌； 56.软件部分：要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 57.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 58.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 59.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 60.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 61.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 62.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 63.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 64．HDMI矩阵：（1台）：输入端口：4路HDMI； 65.输出端口：4路HDMI； 66.控制方式：按键/串口； 67.支持分辨率：最大支持1920x1080@60Hz； 68.电源：外置电源；AC：180V-240V 50/60Hz；DC：12V/2A。 | 1 |
| 14 | 音频互动系统 | 1.全数字会议系统主机：设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms； 2.内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能； 3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子； 4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式；每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节； 5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离； 6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展； 7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道； 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制； 9.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作； 10.通过C/S架构控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机； 11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量； 12.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行； 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示； 14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒； 15.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音； 16.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输63+1的有线同声传译； 17.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能； 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面； 19.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能； 20.≥四种话筒管理模式：FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）； 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能； 22.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作； 23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID； 24.支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能； 25.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表； 26.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册； 27.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； 28.具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等； 29.会议话筒（1只）：采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术； 30.采用电容触摸按键； 31.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能； 32.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限； 33.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议； 34.单元支持PING包功能； 35.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数； 36.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调； 37.单元具有≥5段EQ调节功能； 38.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能； 39.单元支持web页面固件升级功能； 40.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数； 41.具有≥2个网口，可用于手拉手级联； 42.会议话筒（10只）：采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术； 43.采用电容触摸按键； 44.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能； 45.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议； 46.单元支持PING包功能； 47.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数； 48.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调； 49.单元具有≥5段EQ调节功能； 50.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能； 51.会议话筒处理器（1台）：具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音；具有自动增益功能，能将话筒音量保持在一定动态范围； 52.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能； 53.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节； 54.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输； 55.具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出； 56.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能； 57.具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能； 58.支持话筒同时开麦数量：≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1 |
| 15 | 扩音系统 | 1.全向拾音器（1台）：采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音； 2.内置专用音频信号处理功能； 3.支持48V幻象供电，平衡输出； 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路； 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 6.拾音范围：5-50㎡； 7.音频处理（1台）：采用工业级嵌入式架构，集成自动噪音抑制技术；具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms； 8.具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口； 9.支持≥8路智能混音，支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平； 10.支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数；可通过网络进行监听，软件升级和参数配置； 11.音频矩阵可集成语音激励、动态自适应噪声消除、自适应反馈消除以及回声抑制等功能,采用高速浮点DSP处理芯片和智能算法,可同时接入8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电； 12.支持≥2路平衡式话筒输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子； 13.支持≥4路线路输入，采用凤凰端子； 14.支持≥6路线路输出，采用凤凰端子； 15.支持≥1个USB 2.0 A型接口，支持双向传输AEC-REF、AEC-OUT数据； 16.支持≥1个3.5mm外接无线麦接口； 17.支持≥1个3.5mm监听耳机接口； 18.支持≥1个用于第三方远程控制的RS-232接口； 19.UI软件可通过以太网接口连接，进行软件设置和控制； 20.支持全频带全双工自适应回声消除技术； 21.调音台（1台）：支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 22.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 23.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 24.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 25.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐； 26.功放（1台）：指示灯：电源，输出电平； 27.通讯：具备1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 28.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC； 29.频率响应：DVD,VCD：20Hz（±3dB）-20KHz（±3dB）；Mic：50Hz（±3dB）-16KHz（±3dB）； 30.信噪比：Mic：≥85dB；音乐：≥85dB； 31.输入灵敏度与阻抗：MIC1,2,3：±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ,带幻象平衡输入）； 32.DVD：350mV/10KΩ（非平衡输入）；VCD：350mV/10KΩ（非平衡输入）； 33.输出：OUT：1V±50mv/470Ω； 34.话筒音调：低频：±10d Bat 100Hz；中频：±10d Bat 2KHz；高频：±10d Bat 10KHz； 35.音乐音调：低频：±10d Bat 100Hz；中频：±10d Bat 2KHz；高频：±10d Bat 10KHz 36.谐波失真：功放额定输出功率1Kz（1/8A功率条件下）≤0.1%； 37.保护：过载、短路、过压、欠压保护； 38.音柱（2只）：灵敏度（±3dB）：92dB （1M/1W）； 39.最大声压级（额定/峰值）：112dB/118dB； 40.覆盖角度（-6dB）：120°（H）20°（V）； 41.标称阻抗：4Ω。 | 1 |
| 16 | 控制系统 | 1.桌面式触摸面板（1台）：采用≥7英寸触摸式控制面板，采用≥6位真彩色RGB显示（64K色），一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用； 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控可直接进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行预置位选择； 7.交换机（1台）：≥24口千兆电+≥4千兆光纤口，三层网管交换机，含2块光模块； 8.服务器机柜（1台），不低于22U，600mm×800mm×1200mm； 9.时序电源控制器（1台）：整机最大电流：≥30A； 10.单路最大电流：≥13A； 11.继电器最大电流：≥30A； 12.输出路数：≥8路受控，2路直通； 13.USB输出：不小于5V1A； 14.显示方式：≥2.4英寸示屏； 15.通讯方式：支持RS232、网口； 16.级联数：≥255台。 | 1 |

注：

### 1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。

### 在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。